붙임1	서울시 재난대비(위기대응) 훈련실적 및 계획 재난유형 : 식·용수분야 -

□ 2014년 실적

훈 련 주관기관	훈련 유형(10회/1507명)					비 고
	계	민관군 합동훈련	현 장 훈 련	토의형 훈 련	기 타
계
광암정수센터
구의정수센터
뚝도정수센터	10	7	2	1
영등포정수센터
암사정수센터
강북정수센터

※ 작성방법

1. 지방청 등 소속·산하기관은 한 칸에 한 기관씩 작성하고, 훈련실적이나 계획이 없는 기관은 ‘실적없음 또는 계획없음’으로 기재하여 조사기관 누락이 없도록 작성

2. 훈련유형 분류는 훈련의 성격 등을 감안 가장 중점을 두고 한 부분에  기입

□ 2015년 계획

훈 련 주관기관	훈련 유형(14회/120명)					비 고
	계	민관군 합동훈련	현 장 훈 련	토의형 훈 련	기 타
계
광암정수센터
구의정수센터
뚝도정수센터	14	4	6	2	2
영등포정수센터
암사정수센터
강북정수센터

□ 2014년도 재난대비(위기대응) 훈련 자체분석 결과(뚝도아리수정수센터)

<총 평>

○ 정수처리공정 전반시설에 대하여 위기대응매뉴얼에 의해 체계가

구축운영되고 있고, 주요시설에 대한 출입관리 및 시건장치, CCTV에 의한 모니터링 등도 잘되어 있는 것으로 판단됨.

<매뉴얼 개선사항 발굴>

※ 훈련결과 분석중 가장 중요한 부분이므로 4-6건 정도 반드시 작성하시기 바랍니다.

○ 가스 누출확산시 주민 대피유도 및 피해범위 산출에 필요한

기존 풍향·풍속계를 디지털화 하여 측정자료 분석에 활용 필요

- 풍향·풍속계 자료 염소실에 표출토록 개선

- 풍향·풍속 자료를 데이터베이스구축 및 분석하여 활용방안 강구

○ 인근아파트 등 주민참여토록 하여 실질적인 위기대응 훈련이

되도록 보완 필요

- 인근주민은 자체방송망과 유도요원에 의해 대피유도, 지역주민은 구청, 주민센터와 경찰 협조아래 안전하게 대피하고 중독환자는 신속하게 구호조치

# 사진현황

(화생방대대 소석회 살포 제독훈련)	(소방차 누출가스 제독훈련)