재난대응업무별 상호협력계획

재난상황관리

1-1. 목  적

이상 기후변화로 인해 발생하는 가뭄 및 여름철 풍수해 재난 대비하여     신속하고 효율적인 대응으로 시민생활보호 및 수돗물을 안정적으로 공급

1-2. 책임 및 지원기관

가. 책임기관 : 강서수도사업소

나. 지원기관 : 강서소방서

1-3. 기관별 담당자 및 연락처

기 관 명	직급(직위)	성 명	연락처		비고
			전화번호	이메일
강서수도사업소	소 장	이상래	3146-3801	aa1234@seoul.go.kr
강서수도사업소	과 장	이자원	3146-3990	leejo@seoul.go.kr
강서수도사업소	담 당	박학중	3146-4020	ppphj@seoul.go.kr
강서소방서	담 당	김중제	3661-4119	kjj35@seoul.go.kr	지원기관

1-4. 관련 대응업무

가. 비상급수 공급 : 물탱크 설치 운반급수(3톤, 3개) → 상수도사업본부 지원

나. 재난지역(단수, 침수) 홍보활동 강화 → 자치구 홈페이지, 지역신문

유선방송 등 유관기관 소방서 안내홍보

긴급생활 안정지원

1-1. 목  적

가뭄 및 풍수해 재난 대비 수방장비 및 비상급수 차량, 병물아리수, 소방차    등을 확보하여 수돗물을 안정적으로 공급

1-2. 책임 및 지원기관

가. 책임기관 : 강서수도사업소

나. 지원기관 : 강서소방서

1-3. 기관별 담당자 및 연락처

기 관 명	직급(직위)	성 명	연락처		비고
			전화번호	이메일
강서수도사업소	소 장	이상래	3146-3801	aa1234@seoul.go.kr
강서수도사업소	과 장	이자원	3146-3990	leejo@seoul.go.kr
강서수도사업소	담 당	박학중	3146-4020	ppphj@seoul.go.kr
강서소방서	담 당	김중제	3661-4119	kjj35@seoul.go.kr	지원기관

1-4. 관련 대응업무

가. 비상급수 차량확보 : 양수기 19대, 작업차량 17대

-  수도사업소 보유 급수차 1대 (전기펌프 설치 고층연속 급수가능)

2.5톤 1대 보유 (필요시 본부에 지원요청 : 각 사업소 1대씩 보유)

나. 관할 소방서 소방 급수차량(11대) 활용

- 필요시 사용협조 (강서, 양천, 구로 소방서)

다. 병물아리수 운반

- 생 산 량 : 86,000병/일, 영등포정수센터 생산

- 비 축 량 : 200,000병 (350㎖ 기준)

- 운반차량 : 사업소 보유차량 13대 (2.5톤 2대, 1.0톤 11대)

시설피해의 응급복구

1-1. 목  적

가뭄 및 풍수해 재난 시설피해 지역에 대하여 긴급복구 업체를 동원하여    응급복구를 함으로써 시민생활보호 및 수돗물을 안정적으로 공급

1-2. 책임 및 지원기관

가. 책임기관 : 강서수도사업소

나. 지원기관 : 강서소방서

1-3. 기관별 담당자 및 연락처

기 관 명	직급(직위)	성 명	연락처		비고
			전화번호	이메일
강서수도사업소	소 장	이상래	3146-3801	aa1234@seoul.go.kr
강서수도사업소	과 장	이자원	3146-3990	leejo@seoul.go.kr
강서수도사업소	담 당	박학중	3146-4020	ppphj@seoul.go.kr
강서소방서	담 당	김중제	3661-4119	kjj35@seoul.go.kr	지원기관

1-4. 관련 대응업무

가. 긴급 복구업체지정(17개업체) : 긴급 누수복구공사, 수배전반, 모타          펌프, 전기공사 등 재난지역 시설피해 신속한 응급복구 조치

나. 유관기관 비상연락 체계 등 협조체계 구축

- 자 치 구 : 강서구청, 양청구청, 구로구청

- 소 방 서 : 강서소방서, 양천소방서, 구로소방서

- 경 찰 서 : 강서경찰서, 양천경찰서, 구로경찰서

- 전력공사 : 강서 한국전력

- 통신공사 : KT 한국통신

- 도시가스 : 한국가스공사, 강남도시가스, 서울도시가스

- 도로사업소 : 강서도로관리 사업소

다. 자체점검반 운영 재난지역 특별 순찰강화 등 시설물 안전점검 실시