	서울특별시재난안전대책본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	재난안전대책본부 1단계 비상발령

1. 기상청 기상정보에 의해 2017.7.10.(월) 11:30분부로 서울지역에 호우주의보가 발효되어 1단계 비상근무 지시하오니 각 재난안전대책본부 및 수방상황실에서는 비상근무에 만전을 기하시기 바라며,

2. 국지성 집중호우가 예상되므로, 저지대 상습침수지역 및 급경사지, 노후축대, 옹벽, 공사장 가시설 등 재해취약지역에 대하여 해당 자치구 및 유관부서에서는 사전점검을 실시하고 피해(예상)시 주민 홍보 및 사전대피 등 필요한 조치를 취하여 인명, 재산 등 피해가 발생하지 않도록 재해예방대책 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 비상근무 상황보고 및 재난 피해사항은 서울시재난안전대책본부 및 수방부서(하천관리과)로 신속하게 보고하여 주시고 현장수습에 철저를 기하시기 바랍니다.

	< 조 치 사 항 >
○ 재난안전대책본부 및 수방상황실 상황유지 철저 ○ 하천 및 주변공사장 예찰활동 및 하수관로 내 정비공사 시 관리요원 상시배치(강우예보 시 공사중지) ○ 급경사지(옹벽, 절개지 등), 주택사면 등 위험시설물 순찰 및 안전점검 ○ 하천변 시민고립사고 방지 대책강화 ※ 강우시작 시 하천내 둔치이용 자제 및 하천밖 즉시 대피토록 수동 사전안내 방송실시 ○ 저지대 상습침수지역에 대한 순찰 및 응급조치 ○ 침수취약지역 주민에 대한 사전홍보 철저 ○ 시설물(펌프장, 수문, 지하차도 등) 관리자 정위치 근무 및 가동(준비) 철저 ○ 하천내(둔치공원, 주차장 등) 시설물 대피 등 안전관리, 유수소통 지장물 반출 ○ 지하철의 환기구 및 출입구의 우수유입 방지 ○ 빗물받이 유입, 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거하여 도로침수 예방 (빗물받이 관리책임 공무원 및 환경미화원 배치, 빗물받이 덮개 제거 철저) ○ 관내 시행중인 공사장의 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지 ○ 공사장 등 토사유출로 인하여 빗물받이가 막히지 않도록 사전조치 ○ 강풍에 의한 크레인 전도, 가림막 붕괴, 광고물 낙하방지 등을 위한 사전점검 조치

	서울특별시재난안전대책본부장
수신자	서구 재대본1-25,수방상황실1-25,위기관리 실무부서,서관과01-151,서구1-25,서사01-40,서상수1-39,서소1-24(24개소방서),서울시투자기관
주무관			치수계획팀장
협조자
시행	서울특별시재난안전대책본부-96	(	2017.7.10.	)	접수	재난관리과-4465	(	2017.7.10.	)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 시청별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3863	/전송	02-2133-1044	/	jhs2000@seoul.go.kr	/	대시민공개