□ 교보빌딩 의견서

- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제11조(재난 및 지원체계의 구축․운영)

① 유관기관 비상연락체계(전화번호) 미기재

② 층별 거주인원 및 위험요인 재정비

□ 피카디리플러스 의견서

- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제11조(재난대응 및 지원체계의 구축․운영)

① 긴급구조·화재진압 등을 위한 소방관서와 직통전화 구축 정비

② 피난안전구역의 위치 및 비치 장비 목록 등 현황 정비

③ 초고충 건축물등의 건축물대장 및 제10조 각 호의 설계도서 정비

④ 층별 거주인원 및 위험요인 재정비

- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제14조(교육 및 훈련)

① 초기대응대 조직구성원 별로 층별, 장소별 임무사항 기재

- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제9조(재난예방 및 피해경감계획의 수립.시행 등)

① 총괄재난관리자 및 초기대응대 조직 구성․운영에 대한 구체적으로 실명 표기

□ 운현궁sk hub 의견서

- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제9조(재난예방 및 피해경감계획의 수립.시행 등)

① 전기․가스․기계․위험물 등 다른 법령에 따른 안전관리 계획 정비

□ 영풍빌딩 의견서

적정함

□ 한국스탠다드빌딩 의견서

- 적정함

□ 종로타워빌딩 의견서

- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제11조(재난 및 안전관리협의회의 구성·운영)

① 초고충 건축물등의 건축물대장 및 제10조 각 호의 설계도서 정비

□ 적선현대빌딩 의견서

- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제14조(교육훈련)

① 재난 및 테러등 교육. 훈련의 종류,횟수,방법,범위 구체적으로 기재

□ 노스게이트 의견서

- 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제11조(재난 및 안전관리협의회의 구성·운영)

① 초고충 건축물등의 건축물대장 및 제10조 각 호의 설계도서 정비

□ 생산성빌딩 의견서

- 적정함