재난위험시설물 관리카드(작성예시)

대 상 명			지정일자
			준공일자
위험유형			시설등급	D급
위 치
규 모
책임관리부서	구청 과		관리책임자
지정경위	- 각층 복도 슬래브 중성화로 인한 사용한계를 초과한 상태로 피복탈락에 의한 안전사고 우려가 큼 ‣ 2012.10.11 : 특정관리대상시설물 일제조사 점검실시하여 C급에서 D급으로 변경
안전조치 현황	- 거주현황 : 30세대 - 안전점검 및 보수공사 시행 · 시행시기 : 2008.05월 · 내용 : 한국전기안전공사에서 노후전기시설 무상정비 실시 및 1층 계단균열부, 2층 복도 천정 콘크리트 파손부위 보수 및 건물내부 도색 - 저소득층생활환경개선사업 공사 시행 · 기간 : 2013.10.11~2013.11.08 · 내용 : 복도천정 콘크리트 피복탈락부분 보수공사 · 소요예산 : 17,358천원
위치도		사 진