도봉구종합청사 폭발에 의한 화재발생

현장상황보고

긴급구조통제단

☏ 3492-8279

<2017. 4. 3.(월) 14:25>

도봉구 마들로 656 도봉구청 종합청사에서 원인미상의 폭발로 인한 화재발생

(사상자 45명 / 대응 1단계 발령 13:50 / 완진 14:20 / 대응1단계 해제 14:22 )

Ⅰ		사 고 개 요

○ 일  시 : 2017년 04월 03일 13시 40분 ~ 14시22분  [대응1단계 해제]

* 13:50 선착대(지휘차) 도착 / 13:50 대응1단계 발령 /   14:20 완진 /  14:22 대응1단계 해제

○ 장  소 : 서울특별시 도봉구 마들로 656 도봉구종합청사(※ 본서에서 1Km)

○ 구  조 : 철근콘크리트조 16/2층(1개동), 연면적 38,704.84㎡,

○ 개  요 : 갑작스런 폭발음과 함께 원인미상의 폭발로 인한 화재 및 건물일부 붕괴에 따른 다수 사상자 발생

○ 건축물 현황

《전면사진》	《건물약도》	《진압작전도》

Ⅱ		피 해 현 황

○ 인명피해 : 45(사망 5, 부상 40)

○ 재산피해 : 조사중 ※ 건물 일부 소실 및 차량 8대 완파

Ⅲ		동 원 현 황

○ 인 원 : 272명 (소방 51, 의소대 21, 경찰 50, 군 100, 구청 50)

○ 장 비 : 23대 (소방 8, 경찰 3, 군 10, 구청 2)

Ⅳ		주요 조치사항

① 다수 인명피해 우려 진압대 및 구조대 집중투입 인명구조 실시

○ 공공청사로 구조대 집중투입 인명구조 최우선 실시

○ 폭발사고로 반경 200m 거리 안전통제선 설치를 통한 시민 보호조치

② 대응1단계 발령(13:50) 및 도봉구 긴급구조 통제단 가동

○ 대응1단계 발령 및 도봉구 긴급구조 통제단 가동(13:50)

○ 장시간 현장 작업 예상에 따른 현장회복팀 운영

③ 도봉소방서장 지휘권 선언(14:06)

④ 긴급구조지원기관 상황전파를 통한 재난대응 상호협조

○ 도봉경찰서(13:49) : 경정 김종대 등 50명 건물 좌․우 100m 교통통제 및                               2차통제선 구축

○ 2997부대(13:50) : 1대대장 등 100명 건물 통제선 구축 및 인명구조                             활동 협조

○ 도봉구청(13:45) : 윤기환 등 50명 임시대피소 지정하여 자력대피자 보호

○ 한전(13:50) : 한전 2명 전기안전 확인

○ 가스공사(13:50) : 가스공사 등 2명 가스안전 확인

⑤ 완진 (14:20)

⑥ 대응1단계 해제(14:22)