『사례를 통한 안전위험요소 제로화』

재난 현장 (실패)활동사례

		< 주 요 내 용 >
□ 오전 08시34분 소방서에서 9분정도 떨어진 고지대 주택가 화재출동 지령을 받고 경사진 협소 골목길로 진입하여 작은 수관 3본을 골목 계단으로 전개하여 건물과 건물사이 외벽에서 분출하는 화염 앞에 도착하였다. (상황) 건물과 건물 사이 외벽에서 검은 연기와 화염이 크게 분출하여 다량으로 방수해 신속하게 화재를 진압하여 큰 피해 없이 마무리 했다. 진압 후 화점을 확인해 보는데 건물 후면에 있는 보일러실에서 발화하여 주변 쓰레기 및 가재도구에 불이 붙은 화재였다. (전개) 진압 후 잔화 정리 중에 작은 문제가 발생했다. 현장 도착하여 검은 연기와 불꽃만 보고 정확한 화점 및 현장 상항을 확인하지 못하고 다량의 방수로 많은 물이 옆 건물 지하 집(방수한 화점 보다 높이가 낮은 지하 집) 대문에 물이 고여 있었다. 배수하는 양보다 방수한 물의 유입량이 많아 대문 앞에 물이 고이기 시작하여 집 안으로 물이 들어가려고 하는 상태였다. 다행이 빨리 발견하여 진압대가 신속하게 조치해 물이 들어가는 것을 막았다. 화재 진압 시 화점을 확인하고 적절한 양으로 방수하는 것이 매우 중요하다고 생각한다. 작은 화재에 많은 양의 방수로 화재 피해 보다 수손 피해가 더 크게 발생 할 수도 있겠구나하는 것을 알 수 있었다. (교훈)