재난 예･경보시설 점검결과

( ○○구 )

Ⅰ		점검개요

○ 기    간 : ‘21.  .  ~  .

○ 점검대상 :    지구   개소

* 자동우량경보시설(00지구 00개소), 자동음성통보시설(00지구 00개소), 재해문자전광판(00지구 00개소), 라디오재난경보방송(00지구 00개소), 상황실(1개소), 재난영상정보(00지구, 00개소)

○ 점검내용 :

Ⅱ		점검결과

※ 파란색 글씨는 예시임

○ 재난 예･경보시설 관리상태    * 세부내용 붙임(지적사항 조서) 참조

구 분	자동우량 경보시설		자동음성 통보시설		재해문자 전광판		라디오재난 경보방송(RDS)		상황실	재난영상 정보(CCTV)
	지구	개소	지구	개소	지구	개소	지구	개소	개소	지구	개소
점검	10	71	12	100	20	45	3	10	1	3	10
지적	1	5	3	12	5	10	1	1	1	1	1

○ 재난 예･경보시설 운영실태

구 분	운영매뉴얼 작성 및 활용	관리대장 작성	관리책임자 지정	담당자 운영능력	교육, 훈련실태
점검	양호/미흡	양호/미흡	양호/미흡	양호/미흡	미실시/00회

Ⅲ		건의사항

○

첨부 : 지적사항 조서 1부.  끝.

첨부		지적사항 조서(00시/군/구)

구 분	지 적 사 항	지자체 조치계획	담당
계	OO 건
자동우량 경보시설	○ 내용 : 자동우량경보시설 경보국 미작동 ○ 위치 : 00군 00대로 12 ※ 사진 첨부	○ 조치계획 - 현장 시정조치 완료 - 예산확보 후 추진 - 5.25.까지 조치 완료 등 ○ 기한 : ‘21.9.5	○○과 홍길동 (연락처)
자동음성 통보 시스템
재해문자 전광판
라디오재난 경보방송 (RDS)
재난영상 정보(CCTV)

붙임 2		재난 예･경보시설 점검표

자동우량경보시설 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2021. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항

점검결과 및 조치사항

■ 점검항목

- 예·경보 시설 정상작동 여부

※ 전송매체 이중화 시설은 매체별 확인

- 통제기 관리 제어를 통한 장비 및 시스템 작동여부 및 통신상태

- 배터리 충전상태, 스피커 통신상태

- 태양열 축전지 장애 발생하지 않도록 나뭇가지 등 주변 환경 정리

- 우량국 수수구에 이물질(낙엽 등) 제거

- 시설물 정보 및 운영주체 명기

- 과거 경보발령 현황일지(log) 확인

■ 점검지구 위험설정기준

기준	경계	대피1	대피2
시우량

■ 점검내용

-

□ 점검사진(우량정보 수집화면 첨부)

자동음성통보시설 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2021. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항	점검결과 및 조치사항
■ 점검항목 - 통제기 수동제어를 통한 경보기 안내방송 및 경보발령 정상작동 여부 ※ 전송매체 이중화 시설은 매체별 확인 - 선명한 음질로 실내외에서 정확히 전달 - 통신회선, 단말기 연결 통신상태 - 장비 내․외부에 설치된 통신회선, 단말기 케이블 연결 상태 등 외관 파손 및 시건장치상태 - 자동음성통보시설 등 주변 환경 정리 - 시설물 정보 및 책임관리자 명기 - 민방위시설 등 다른 경보시설과의 중복 여부	■ 점검내용 -

□ 점검사진

재해문자전광판 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2021. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항	점검결과 및 조치사항
■ 점검항목 - 재해문자전광판 정상작동 여부 ※ 표시 : 양호(녹색), 불량(적색), 연결안됨(회색) - 시험메시지 전송을 통한 장비 동작상태 확인 ※ 전송이력 조회로 메시지 표출여부 확인 - 전광판 표시부·스피커 작동 상태 주기적인 현지 확인 ※ 전광판 테스트를 하여 표시부 램프 확인 ※ 주간과 야간으로 구분하여 표시부의 휘도(밝기) 확인 등 ※ 사이렌을 통한 경보음 취명상태 확인 - 시설물 정보 및 운영주체 명기	■ 점검내용 - ※ 행정안전부 재해문자전광판시스템 연동 여부

□ 점검사진(전광판 표출화면 첨부)

라디오 재난경보방송(RDS) 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2021. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항	점검결과 및 조치사항
■ 점검항목 - 라디오 재난경보방송 정상작동 여부 - 통제시설에서 제어신호 입력 시 수신기에서 경보음이 표출되는지 확인 - 배터리 충전상태, 스피커 통신상태 - 각종 케이블 접속 상태 및 시건장치 파손유무 확인 - 시설물 정보 및 책임관리자 명기 - 민방위시설 등 다른 경보시설과의 중복 여부	■ 점검내용 -

□ 점검사진

재난영상정보(CCTV) 점검표

	<점검대상 개요>
∎점검일시 : 2021. . . ∎설치위치 : OO지구(OO도 OO시･군 OO길 OO) ∎점 검 자 : 홍길동 (서명/인)

□ 점검표

점검사항	점검결과 및 조치사항
■ 점검항목 - 재난용 CCTV 영상정보 정상작동 여부 - 재난영상정보 통합·연계시스템으로 영상정보 전달 상태 - GIS 상황판의 CCTV 정보와 위치정보 현행화 여부 - 각종 케이블 접속 상태 및 시건장치 파손유무 확인 - 시설물 정보 및 책임관리자 명기	■ 점검내용 -

□ 점검사진

`