재난음성 경보시설 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 2014. . . ∎ 설치위치 : ○○ 지구(○○도 ○○군 ○○읍 ○○리 ○○번지 일대) ∎ 점검자 : ○○○

□ 점검표

점검 사항

점검결과 및 조치사항

■ 기본항목

- 예·경보 시설 정상작동 여부

- 통제기 관리 제어를 통한 장비 및 시스템(NMS) 작동여부 및 통신상태

- 배터리 충전상태, 스피커 통신상태

- 태양열 축전지 장애 발생하지 않도록 나뭇가지 전지 등 주변 환경 정리

- 우량국 수수구에 이물질(낙엽 등) 제거

- 시설물 정보 및 운영주체 명기

■ 점검지구 위험설정기준

기준	경계	대피1	대피2
시우량

■ 점검내용

-

■ 기타점검

- 과거 경보발령 현황 로그 확인

- 통제기 수동제어를 통한 경보기 안내방송 및 경보 발령

□ 점검사진(우량정보 수집화면 첨부)

재해문자전광판 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 2014. . . ∎ 설치위치 : ○○ 지구(○○도 ○○군 ○○읍 ○○리 ○○번지 일대) ∎ 점검자 : ○○○

□ 점검표

점검 사항	점검결과 및 조치사항
■ 기본항목 - 재해문자전광판 정상작동 여부 ※ 표시(청색) : 정상, 표시(적색) : 고장 - 시험메시지 전송을 통한 장비 동작상태 확인 ※ 전송이력 조회로 메시지 표출여부 확인 - 전광판의 표시부 및 스피커 가동 상태 주기적인 현지 확인 ※ 전광판 표시부 테스트모드(Test Mode)를 사용하여 표시부 램프 확인 ※ 주간과 야간으로 구분하여 표시부의 휘도(밝기) 확인 등 ※ 긴급메시지 표출시 스피커를 통한 경보음 취명상태 확인 - 시설물 정보 및 운영주체 명기	■ 점검내용 -
■ 방송 TEST - 스피커 가청범위 확보 여부 - 수동제어를 통한 스피커 안내방송 및 경보 발령

□ 점검사진(전광판 표출화면 첨부)