▣ 재사용플라자 연결 데크 설치에 대한 검토 의견

연번	검토 사항	검토 의견	비고
1	연결 데크 시공관련 측량원점	- 하수도과학관측 측량원점을 활용하여 좌표 선정 요함.	- 상호 협의
2	연결 데크 계단 하부 공간	- 재사용플라자 건립공사에서 마무리 요함.(도로 및 공간)
3	연결 데크로 인한 하수도과학관측 6M 구내 도로 간섭 및 주차장 부지	- 하수도 과학관측 6m 구내도로가 연결 데크로 기능이 상실됨에 따라 재사용플라자 건립공사에서 계획된 8M 도로에서 연결하는 부분은 재사용플라자 건립공사에서 시행 요망.	- 상호 협의
4	공정 관리	- 동시 개장을 위해 재사용플라자 연결 데크 부분은 조기 마무리토록 공정 관리 요망.	- 상호 협의