인계․인수 재산 세부내역

Ⅰ

한국정보화진흥원 등촌청사

1. 토  지

연번	토지소재지	지번	지목	면적(㎡)	토지가격(원)	비고
계				6,683.4	38,162,214,000
1	강서구 등촌동	645-11	대	6,683.4	38,162,214,000

2. 건  물

종 류	면적(㎡)	취득일자 (건축일자)	건물가격(원)
본관(지하, 지상)	7,844.67	1991.9.30	2,767,718,970
계	7,844.67	1991.9.30	2,767,718,970

Ⅱ

시설장비내역

1. 한국정보화진흥원 등촌 청사

가. 기계설비

품 명	규 격	수량(대)	비 고
ㅇ냉․난방기기		64
- 냉난방용 냉온수기
- 관류 보일러(온수용)
- 냉각탑
ㅇ펌 프 류
- 냉온수펌프(FCU)
- 냉각수펌프
- 고가시수정수펌프
- 폰드펌프
- 옥내소화전펌프	7.5kw	1
- 소화전 보조펌프	2.2kw	1
- 급수펌프	5.5kw	2	(A, B)
- 온수순환 펌프
ㅇ 공조설비
- 공조기		1	수변전실
- 전열교환기
- 항온항습기	15RT	2	전산실
- 항온항습기	10RT	1	전산실

나. 전기설비 (한전 계약전력 :   950    KW)

품 명	규 격	수량(대)	비 고
ㅇ수전설비
- 주변압기	1,000KW		특고압
- 썸머변압기	500KW		고압
- 동력변압기	550KW	1	고압
- 비상변압기	250KW		고압
- 전등변압기	400KW	1	고압
- 컴퓨터변압기	450KW		고압
ㅇ조명설비
- 비상발전기	200KW	1
- 백 열 등	60W
- 외 등	250W
- 형 광 등	40W/3
- 형 광 등	20W/4
- 형 광 등	40W/2
- 형 광 등	20W/2
- 형 광 등	40W/1
- 항공표시등	500W
- 항공표시등	300W
ㅇ방재 및 기타설비
- 수신기	P형1급25회로	1	축적식
- 발신기	P형1급	18	옥내형
- 연감지기(광전식)	2종	24	비축
- 감지기(차동식)	2종	174
- 감지기(정온식)
- 소화기(자동확산용)
- 스피커	매입형	102	벽걸이형: 39대
- 엘리베이터	1,000Kg	1	15인승 (장애인용)

다. 수조 용량 : 90톤

구 분	계
저 수 조	70 톤	1	지하
고가수조	20 톤	1

라. 정화조 용량 : 72.4톤

Ⅲ

조경현황

번호	수종	위치	취득일자	수량	비고
1	목련나무 R 16	청사 앞		3
2	목련나무 R 22	청사 앞		1
3	단풍나무 R 20	청사 앞		15
4	벚나무 R 60	청사 앞		2
5	벚나무 R 80	청사 앞		1
6	감나무 R 20	청사 앞		1
7	은행나무 B 18	청사 앞		1
8	향나무 R 18	청사 앞		46
9	선주목 R 6	청사 앞		5
10	살구나무 R 6	청사 앞		2
11	전나무 R 12	청사 앞		2

Ⅳ

기타

번호	인수 분야	세부 인수 대상	수량	비고
1	법정관리시설물 정기 점검 등 관련	엘리베이터 안전점검 필증	검사 성적서-1 검사실시 확인서-1	2015.6.25
		전기설비 점검(정기검사 3년1회) 서류	정기검사실시확인서 검사필증-1	2015.2.28
		소방시설자체 점검(종합정밀점검) 서류	점검결과 보고서-1	2015.1.15.-16
		수도설비 점검(수질검사) 서류	저수조 청소 및 위생관리 점검표-1 수질검사 성적서-1	2015.4.4. (청소) 2015.4.7. (수질)
		정화조 점검(청소) 서류	정화조 오니수거 및 처분 확인증	2015.4.18
		소방필증 등 소방설비 점검 서류	소방점검 보고서	매월
2	건축물관리 관련	건축물 설계도면 등 각종 도면	사무실 개보수 공사도면, 전기시설도면, 인터넷상담센터 구축도면
		보일러, 전기, 가스 등 최근 3년간 시설물 정비 및 보수내역	발전기 AVR 교체 옥상 부분 방수공사 ACB교체공사
3	경비 및 보안관련	건물별, 실별 출입 열쇄	1	각층 번호키, 열쇠현황