재해문자전광판 운영실태 일제점검 계획

2016. 11.

	국 민 안 전 처

재해문자전광판 운영실태 일제점검 계획

‘16.11.28(월) KBS 뉴스광장에『’간첩신고에 폭염특보‘ 제구실 못하는 재해전광판』보도와 관련하여 재해문자전광판에 대한 운영실태를 점검하고자 함

Ⅰ		점검개요

○ 점검기간 : ‘16. 12. 1. ~ 12. 7.(5일간)

○ 점검대상 : 재해문자전광판 17개 시･도 478개 지구(붙임2)

○ 점검방법 : 전수점검 실시

- 1차 점검 : 시･도에서 시･군･구 전수점검 실시

- 2차 점검 : 국민안전처 표본점검 실시

* 국민안전처 표본점검 대상은 임의선정(3～5개 시･도) 및 사전 시･도 연락

Ⅱ		점검내용

○ 재해문자전광판 점검 및 장비 관리카드 작성 비치 여부

○ 재해문자전광판 표출기한이 지난 메시지 표출 여부

* 홍보기간이 지난문구 표출 여부 확인 등

○ 시험메시지 전송 및 전광판 휘도(밝기), 통신회선 등 정상 작동상태

Ⅲ		향후계획

○ 시･군･구 재해문자전광판 전수점검(시･도)       : ‘16. 12. 1~7

○ 점검결과 제출(시･도→국민안전처)               : ‘16. 12. 9

○ 시･군･구 재해문자전광판 표본점검(국민안전처)  : ‘16. 12. 13~15

○ 일제점검결과 보고 및 미흡사항 조치 지시       : ‘16. 12. 16

붙임 1. 재해문자전광판 점검결과 보고서 서식 1부.

2. 전국 재해문자전광판 관리 현황 1부.  끝.

재해문자전광판 점검결과 보고서 서식

붙임 1

29(

재해문자전광판 운영실태 일제점검

○○시(도) 점검결과 보고서

○○시(도)

재해문자전광판 운영실태 점검 결과 보고(작성서식)

□ 점검개요

○ (기 간)

○ (점검방법)

* 예시 : 재해문자전광판 정상작동 여부, 전광판 표출 메시지 확인 등

○ (점검대상) 재해문자전광판 ○○지구 ○○ 개소

○ (점검내역) 재해문자전광판 정상작동여부 현장 확인, 점검기록부 확인 등

□ 점검결과

○ 총  평 :

-

○ 미흡한 점 및 대책(지적사항 위주로 작성)

- (미흡한점)

⇒ (대책) 지적사항에 대한 조치 또는 개선대책(계획) 기술

○ 수범사례

-

□ 개선･건의사항

○

○

붙임 첨부1~4.  끝.

첨부 1

점검 대상 및 지적사항 현황

시도	지구	점검대상
		시 설	양 호	미흡
합계	56	63	59	4
○○시･군･구	2	5	4	1
○○시･군･구	47	51	50	1
○○시･군･구	2	2	1	1
○○시･군･구	4	4	3	1
○○시･군･구	1	1	1	0

첨부 2

지 적 사 항 조 서

<○○시·도, ○○시·군·구>

구 분	지 적 사 항	지자체 조치계획 (또는 지시사항)	담당
계	건
재해문자 전광판	<개 요> ○ 제 목 : 홍보기간 지난 문구 표출 <지적사항> ○ 지구명 : ○○ 지구 ○ 위치 : ○○읍･면･동 ○○로 ○○○ ○ 재해문자전광판에 폭염특보 대비 문구 표출	<지적사항 처리> ○ 계획 : 현장 시정조치 - 문구 표출 삭제 처리 ○ 기한 : 현장 시정조치	○○과 홍길동 (연락처)
재해문자 전광판	<개 요> ○ 제 목 : 모듈깨짐 및 시인성 부족 <지적사항> ○ 지구명 : ○ 위치 : ○ 모듈깨짐 및 시인성 부족	<지적사항 처리> ○ 계획 : 전광판 보수 - 전광판 모듈 교체 ○ 기한 : ‘17. 12. 30	○○과 홍길동 (연락처)

첨부 3

현 지 점 검 사 진

※ 사진은 가능한 용량을 축소해서 삽입 요망(지적 사항 위주 사진 첨부)
사진설명

※ 사진은 가능한 용량을 축소해서 삽입 요망(지적 사항 위주 사진 첨부)
사진설명

첨부 4

재해문자전광판시스템 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 20XX. . . ∎ 설치위치 : ○○ 지구(○○도 ○○군 ○○읍 ○○리 ○○번지 일대) ∎ 점검자 : ○○○

□ 점검표

점검 사항	점검결과 및 조치사항
■ 기본항목 - 재해문자전광판 정상작동 여부 ※ 표시(청색) : 정상, 표시(적색) : 고장 - 시험메시지 전송을 통한 장비 동작상태 확인 ※ 전송이력 조회로 메시지 표출여부 확인 - 전광판의 표시부 및 스피커 가동 상태 주기적인 현지 확인 ※ 전광판 표시부 테스트모드(Test Mode)를 사용하여 표시부 램프 확인 ※ 주간과 야간으로 구분하여 표시부의 휘도(밝기) 확인 등 ※ 긴급메시지 표출시 스피커를 통한 경보음 취명상태 확인 - 시설물 정보 및 운영주체 명기	■ 점검내용 - ※ 재해문자전광판 시스템 연동 여부
■ 방송 TEST - 스피커 가청범위 확보 여부 - 수동제어를 통한 스피커 안내방송 및 경보 발령

□ 점검사진(전광판 표출화면 첨부)

전국 재해문자전광판 관리 현황

붙임 2

시도	시설합계		설치지역 유형
	지구수	시설수	산간계곡야영지		하천변유원지		바닷가유원지		재해위험지구
			지구	시설수	지구	시설수	지구	시설수	지구	시설수
합계	478	523	118	141	159	166	66	72	135	144
서울	2	5	2	5	-	-	-	-	-	-
부산	47	51	1	2	23	24	13	15	10	10
대구	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2
인천	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4
광주	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
대전	10	11	-	-	3	3	-	-	7	8
울산	26	29	13	13	7	9	6	7	-	-
세종	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-
경기	36	36	9	9	21	21	1	1	5	5
강원	59	59	12	12	42	42	2	2	3	3
충북	33	39	17	19	11	11			5	9
충남	15	21	5	7	5	7	2	2	3	5
전북	25	38	11	24	2	2	1	1	11	11
전남	52	58	12	12	9	10	15	18	16	18
경북	47	50	5	7	16	17	9	9	17	17
경남	108	108	31	31	17	17	17	17	43	43
제주	9	9	-	-	-	-	-	-	9	9