2014년 하반기 저수조 수질검사 실시 안내(2차독촉)

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 협조하여 주시는 고객님께 깊은 감사를 드립니다.

2. 고객님께서 소유 또는 관리하고 있는 저수조(물탱크)는 아래와 같이 저수조청소, 수질검사 및 위생점검 등을 실시하시고 청소 및 수질검사 결과를 동부수도사업소 시설관리과(☎3146-2792, FAX 3146-2839)로 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 저수조 청소결과를 상수도사업본부 홈페이지(http://water.seoul.go.kr/)에 직접 등록할 수 있도록 개설되어 있으며, 홈페이지에 등록시 청소결과보고서를 따로제출하지 않아도 됨을 알려드립니다.

❏ 저수조 청소 실시 및 수질검사 주요내용

- 저수조(물탱크)를 6개월마다 1회이상 청소하고, 위생상태를 매월 1회이상점검

- 청소 및 위생점검의 기록 및 보관(2년이상)

- 청소사진은 저수조별 전,중,후 사진(촬영시간이 사진에 표기)을 촬영해 함.

- 수질검사는 년1회 상반기 또는 하반기에 실시하여야 합니다.

- 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급(직결급수)하는 경우 배관설계

도면등 증빙서류를 제출하시면 저수조청소 의무대상 제외여부를 검토

하여 드리겠습니다.

4. 제출서류(기한)

- 2014년 저수조 수질검사 결과 제출 : 2015. 3. 16까지

- 제 출 처 : 동부수도사업소 시설관리과 (우>133-865 성동구 고산자로 10길 13)

5. 만약, 수질검사, 위생상태점검을 실시하지 아니할 경우 건물의 소유자 또는 관리자는 수도법 제83조6호의 규정에 의거 불이익 처분 됨(2년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금등)을 알려드리오니 유의하시기 바랍니다. 끝.

2015. 3.  2 .

직인생략

동 부 수 도 사 업 소 장