2014년 하반기 저수조 청소 및 수질검사 안내

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 협조하여 주시는 고객님께 깊은 감사를 드립니다.

2. 고객님께서 소유 또는 관리하고 있는 저수조(물탱크)는 아래와 같이 저수조 청소, 수질검사 및 위생점검 등을 실시하고 청소 및 수질검사 결과를 동부수도사업소 시설관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 저수조 청소결과를 서울특별시 상수도사업본부 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr/)에 직접 등록할 수 있으며, 홈페이지에 등록 시 청소결과보고서를 따로 제출하지 않아도 됨을 알려드립니다.

❏ 저수조 청소 실시 및 수질검사 주요내용

- 저수조(물탱크)를 6개월마다 1회 이상 청소, 위생상태 매월 1회 이상 점검

- 청소 및 위생점검의 기록 및 보관(2년이상)

- 청소사진은 저수조별 전,중,후 사진(촬영일자를 사진에 표기)을 촬영해야 합니다.

- 수질검사는 년1회 상반기 또는 하반기에 실시하여야 합니다.

- 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급(직결급수)하는 경우에는 배관설계도면 등 증빙          서류를 제출하시면 저수조 청소 의무대상 제외 여부를 검토하여 드리겠습니다.

※제외대상 : 소방용수 전용 또는 변기세척 용수로만 이용되는 저수조

(화장실내 수도꼭지가 있는 경우 직수로 연결, 사용해야 합니다)

4. 제출서류(기한)

- 2014년 하반기 저수조 청소결과 제출 : 2014. 12. 31 까지

- 2014년 저수조 수질검사 성적서 제출 : 2014. 12. 31 까지

- 제 출 처 : 동부수도사업소 시설관리과(☎ 3146-2792, FAX 3146-2839)

(우>133-865 성동구 고산자로 10길 13 <행당1동 142-1>)

5. 만약, 저수조(물탱크)청소, 수질검사, 위생상태점검을 실시하지 아니할 경우 건물의 소유자 또는 관리자는 수도법 제83조6호의 규정에 의거 불이익 처분(2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금등)됨을 알려 드리오니 유의하시기 바랍니다. 끝.

2014.  10.   .

직인생략

동 부 수 도 사 업 소 장