최근 3년간 적수발생 현황

(강동수도사업소)

연번	위 치	일 자	원 인	세대수	조치사항(피해가구 보상 등)
계
1	송파구 오금동 34-3 (오금고등학교)	’13.11.11	밸브교체공사로 인한 적수발생으로 학교 급식실 적수유입	학교	급식중단으로 인한 대체비용으로 213만원 보상 등

최근 3년간 적수발생 현황

(강동수도사업소)

연번	위 치	일 자	원 인	세대수	조치사항(피해가구 보상 등)
계
1	송파구 문정동 87번지일대 (송파파인타운3단지)	’14.5.13	송배수관 정비공사로 인한 유속변화로 아파트 저수조 적수유입	625	아파트 수도요금 감면 1,997㎥(166만원) 아파트 피해보상(583만원)
2	송파구 문정동 31	’14.10.1	관말지역 적수발생	1	정수기필터등 10만원 보상

최근 3년간 적수발생 현황

(강동수도사업소)

연번	위 치	일 자	원 인	세대수	조치사항(피해가구 보상 등)
계
1	강동구 천호동 321-18 국도빌라 1동302호	’15.3.19	누수복구 후 통수 시 적수출수	1	퇴수량 10㎥에 대한 요금감면