누수탐지 적출보고서 No.(T68)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	방배1-27	작업일자	6.8	날씨	맑음		주간,야간
탐지원	김재모, 정일용
누수위치	서초구 서초중앙로26길 (서초동 1445-4번지)				지역구분		도심,주택
포장종류	아스팔트도로				도로폭		M
(반포중블록 민원탐사 누수 적출건) 음 청 식 : 서초구 서초중앙로26(서초동) 300mm관로 누수 L-로드 : 서초구 서초중앙로26(서초동) 300mm관로 누수