누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 103-1)음청식 및 L-로드 탐사
블록명	개포1-17	작업일자	9.10	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 김원호
누수위치	서초구 청용마을4길 9(신원동 211-1)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(암사중블록 기간제 계획탐사 누수 적출건) 음청식 : 청용마을4길9(신원동) 40mm 인입관로 누수 L-로드 : 청용마을4길9(신원동) 40mm 인입관로 누수