태  창  시  스  템  주  식  회  사

경기도 부천시 원미구 상동 533-10 토성프라자텔 809호 / 전화 : 032)678-6483~5 / FAX : 032)678-6480

문서번호 : 14-0417-02

발    신 : 태창시스템(주) 대표이사

일    자 : 2014년 4 월 17 일

수    신 : 서울시보건환경연구원

참    조 : 대기환경연구부

제    목 : 광화문 환경전광판 사고와 관련 협조 요청의 건

내   용 : 1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 원과 계약한 대기오염전광판 유지보수와 관련하여 광화문 전광판을 점검한 결과를 보고 드리오니 처리를 부탁드립니다.

3. 대기환경전광판 점검내용

1) 현장사진

2) 전광판은 충격 후 차량 진행방향으로 9도 정도 기울었으며, 하단부의

꺾인 부위는 배선 인입구로서 구조를 절개한 취약부위인 관계로 빠른 철

거가 필요하다 사료됩니다.

4. 이에 귀원의 신속한 조치를 요청 드립니다.           -끝-

泰昌시스템株式會社    代表理事  余    泰    奎