재난취약가구 노무비 내역

구 분	품 명	품 셈	재 료 비	산 출 근 거	비 고
배선공사	옥내배선6㎟이하	0.01인	10,000원	0.01인*10M*154,049원=15,404원	품셈 5-9
	PVC배관16C이하	0.04인	1,940원	0.04인* 5m*154,049원=30,809원	품셈 5-1
	콘 센 트 신 설	0.078인	2,000원	0.078인*1개*154,049원= 12,015원	품셈 5-23
	계		13,940원	=13,940원+58,228원 = 72,168원
누전차단기설 치	누전차단기30㎃ 이하	0.13인	7,500원	0.13인*1개*154,049원= 20,026원	품셈 5-19
	노출박스	0.29인	2,000원	0.319인*1개*154,049원= 49,141원	품셈 5-3
	계		9,500원	= 9,500원+69,167원 = 78,667원
점 검 비	계 량 기	0.052인		0.052인*154,049원 = 8,010원	품셈4-78
	부하전압	0.016인/개소	4개소	0.016인*154,049원*4= 9,860원	품셈4-78
	계			=8,010원 + 9,860원 = 17,870원

(2017년 내선전공 노무비:154,049원)

2017. 5.

작 성 자 :  재난안전과   행정7급   김 기 훈