2019년 전기방식사업 우선 대상 현황

	2019년 사업대상

기관명	대상구간	도면명	관경	평가결과	도로굴착	평가항목						2018년 점검결과	배수과 의견
						평가 점수	지장물	교통통제	관로부식	민원성	교통량
중부	신세계백화점 ~ 한양공고앞 (서울시 중구 충무로3가 60-1)	C-AB-1	대현산800	1	○	27.0	15	5	3	3	1	2019년 사업
동부	용곡삼거리(하나은행) - 아차산역 (서울시 광진구 중곡4동 266-1)	E-AB-8	아차산1350	1	○	47.0	30	10	2	3	2	2019년 사업
동부	아차산역 – 잠실대교 (서울시 구의1동 253-1 앞도로)	E-AB-17	아차산1000	3	○	45.0	30	10	1.5	1.5	2	2019년 사업 복잡도로
동부	구의정수센터 – 상원삼거리 (서울시 성동구 송정동 68-27)	E-AB-24	아차산 900	2	○	46.5	30	10	1.5	3	2	2019년 사업
북부	공릉역 ~ 태릉역 (노원구 공릉동 589-2)	A-45	공릉 700	1	○	26.5	15	5	1.5	3	2	2019년 사업 지하철7호선
강남	서울의료원 (청답배수지)삼성동 186-5	A-86-1	2200	2	○	26.5	15	5	1.5	3	2	2019년 사업사전조사
강남	강남경찰서-미벨러스 웨딩홀 (강남구 대치동 78-25)	A-87	2200	1	○	27.0	15	5	2	3	2	2019년 사업사전조사
강동	서울종합직업전문학교~천호동 한성한의원 (강동구 명일동 산 10-1)	A-10	암사1200	1	○	26.5	15	5	1.5	3	2	2019년 사업