전기사용요금 산출표

□일일사용량

조명등	수량(개)	용량	일일사용량 (용량 ☓ 6시간)
MH 400W	112	44.8kw/h	268.8kw
NH 400W	68	27.2kw/h	163.2kw
NH 250W	188	47kw/h	282kw
LED 30W	254	7.62kw/h	45.72kw
합 계			759.72kw

※일일총사용량 : 759.72kw

□사용요금 : 148,310원

{일일총사용량☓kw당 요금(85.9원) + 전력기금(사용요금☓0.033)} ☓ 사용일