전기사용 확인 각서

▸공 사 명 :

▸공사일정 :

▸업 체 명 :

본인은 상기 공사에 대하여 부득이 하게 암사정수센터 전력을 사용하여야 하는 바, 아래와 같이 관련 법규 및 안전수칙을 모두 준수 할 것이며 사용 중   안전사고에 대하여 모든 민·형사상 책임을 본인이 질 것임을 확인 합니다.

순번	업 체 명	성 명	서 명

-안 전 수 칙-

1. 전기 사용은 전기안전관리자로부터 승인받은 부분에 대하여만 사용할 것이며 무단증설 및 사용은 하지 않는다.

2. 전기 분기 시 자체 분전반을 반드시 설치하여야 하며, 자체분전반은 누전차단기능, 과부하 차단기능 등 사용용량에 적합한 정격이어야 한다.

3. 전기 사용시 안전공구 및 안전장비를 필히 착용 할 것이며, 점심시간 등 관리자 부재시 필히 차단기를 Off하여 전기사고를 예방한다.

4. 전열기구는 화재의 위험성이 있는 100℃ 이상의 발열제품은 사용하지 않으며, 콘센트 과부화로 인한 화재가 발생하지 않도록 문어발식 연결을 하지 않는다.

5. 전기 사용자는 자체 전기안전점검을 매일 실시하여야 한다.

6. 기타 전기안전에 관한 관련법규 및 산업안전 보건법을 준수한다.

일자 :  2020 .   .    .

확인자 :                서명