별첨. 3

전 기 설 비(정기)  점 검 표

구 분		주요점검 사항	판 정	비 고
특고압설비	인입선	ｏ 가공전선로의 이도 및 지상고 적정여부 ｏ 지중전선로의 외피손상 및 접지설비 등
	수배전반	ｏ AS, VS, 전압, 전류계 등 계기 동작상태 ｏ 충전부, 조영물과 이격거리 ｏ 외함 및 철구류의 부식, 손상여부 점검 ｏ 차단기와 계전기 릴레이, 전자접촉기 불량 ｏ 외부손상 및 파손여부 ｏ 접촉불량으로 인한 변색, 과열 여부 등 ｏ 접지 및 절연저항 측정 등
	차단기	ｏ VCB 등의 동작상태 및 조작회로 점검 ｏ 계전기 연동시험 ｏ 접지 및 절연저항 측정
	변성기	ｏ CT, PT, GPT, ZCT 등 외관점검 ｏ 용량 및 배율 적정여부 ｏ 접지 및 절연저항 측정
	변압기	ｏ 변압기의 절연 및 접지저항 측정 ｏ 단자고정, 접속상태 점검
	피뢰설비	ｏ 외부손상 및 설치위치 적정성 검토 ｏ 충전부, 조영물의 이격거리 ｏ 접지 및 절연저항 측정 등
	기타설비	ｏ 수전실 관로 특고압, 저압케이블 혼용설치 여부
저압설비	배전반 분전반	ｏ 오손, 파손, 부식 및 내부 이물질 침입여부 ｏ 취부상태 및 개폐조작 용이 여부 등 ｏ 주위에 인화물질, 발화성 물질 적재 여부 ｏ 외함 부식 상태 ｏ 접지 및 절연저항 정상 여부 ｏ MCCB, ELCB, MG S/W 등 용량 적정여부 ｏ 차단기 오손, 파손, 열화 등 외관점검
	배 선	ｏ 케이블, 전선관 배선, 이동전선 등에 대한 규격전선 사용여부 ｏ 피복손상 및 전선 접속부분 노출여부 ｏ 충격 등으로 인한 단락, 단선 위험여부 ｏ 전선과 대지간의 절연저항 측정 여부

점검일자 :  2014년    6월     일

점 검 자 : 직 지방공업	성 명 :

점 검 자 : 직 지방공업	성 명 :