전기시설물 인수∙인계서

□ 공 사 명 : 통일~의주로(1단계) 중앙버스전용차로설치 전기공사

□ 인수대상

∘ 위 치 : 박석고개 삼거리~녹번역

∘ 대 상 : 분전함 및 가로등 외(목록 별첨)

□ 시행부서 : 서울특별시 도시기반시설본부 설비부

□ 시 공 사 : (주)경원 (대표:안귀영)  ☏ 02)415-2600

(주)이창전력 (대표:이석용)☏ 02)2663-2316

□ 감 리 사 : (주)한국해외기술공사  02)3416-6946

붙임 :  1. 시설물 인수물량내역서

2. 사용전 점검필증(별도송부)

3. 전기안전 점검필증(별도송부)

4. 준공도면(별도송부)

위 시설물을 인수∙인계함.

2011. 02.

인계자 : 도시기반시설본부장

인수자 : 은평구청장

인수∙인계 물량 내역서

품 목	규 격	단위	수량	위 치	비고
분전함	4회로	면	9	중앙승강장 앞	신설
	4회로	면	7	박석고개~녹번역 일대 (보도 셋백 구간)	이설
통합주	8m *2arm, 2등용	본	5	중앙승강장 내	신설
	10m*1arm	본	1	동명여고 정류소 앞 (로제산부인과 앞)	신설
안 정 기	PSL 350W	개	32	중앙승강장 내	신설
램 프	PSL 350W	SET	32	중앙승강장 내	신설
핸 드 홀	600*600*600	개	25	박석고개~녹번역 일대	신설
가 로 등	10~12m	본	77	박석고개~녹번역 일대 (보도 셋백 구간)	이설

제조회사 현황

□ 분전함 : (주)두리계전 (☎031-943-5500)

□ 통합철주 1) 8m*2arm: 에이컴조명(주) (☎031-769-6970)

2) 10m*1arm : (주)조영 (☎031-356-9528)

□ 램프, 안정기 : 에이컴조명(주) (☎031-769-6970)

□ 핸드홀 : (주)아이엠유이엔지 (☎02-553-2730)

공사참여자 현황

소 속	직 책	이 름	연 락 처
도시기반시설본부	감 독 관	정 찬 교	02-3708-8610 *************
한국해외기술공사	감 리 단 장	장 용 수	*************
(주)이창전력	현 장 소 장	김 영 강	*************
(주)이창전력	공 무	김 용 학	*************