(4월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934KW	3,096KW	2014.03.10 2014.04.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                                  3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철
당월지침	389.84	224.17	115.93			봄/가을철	819,060
전월지침	320.68	177.50	95.25			겨 울 철
사용지침	69.16	46.67	20.68			합 계	819,060
계기배수	6000	6000	6000
사용량	414,960	280,020	124,080	819,060

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		25,758,720	3,096KWh x 8,320원
	예비전력요금		2,575,872	기본요금의 10%
	소 계		28,334,592
전 력 사용량 요 금	심야 (경부하)	평상시	23,279,256	414,960Kwh x 56.1원
		계절변동
	주간 (중간부하)	평상시	22,009,572	280.020kwh x 78.6원
		계절변동
	저녁 (최대부하)	평상시	13,561,944	124,080kwh x 109.3원
		계절변동
	소 계		58,850,772
기본요금+전력사용량요금			87,185,364
역률요금			-643,968	기본요금× 2.5% 지상역률 : 95%
감액요금			-8,654,139
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			77,886,057
부가가치세			7,788,606
전력산업기반기금			2,881,780	소계의 3.7%
합 계			88,556,440	원단위 절사
TV수신료			2,500
납 부 액			88,558,940

(4월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600KW	213KW	2014.03.10 2014.04.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                               3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철
당월지침	364.80	281.50	137.72			봄/가을철	36,211
전월지침	331.77	254.25	122.56			겨 울 철
사용지침	33.03	27.25	15.16			합 계	36,211
계기배수	480	480	480
사용량	15,854	13,080	7,277	36,211

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		1,772,160	213KWh x 8,320원
	예비전력요금		177,216
	소 계		1,949,376
전 력 사용량 요 금	경부하	평상시	889,409	15,854kwh x 56.1원
		계절변동
	중간부하	평상시	1,028,088	13,080kwh x 78.6원
		계절변동
	최대부하	평상시	795,376	7,277kwh x 109.3원
		계절변동
	소 계		2,712,873
기본요금+전력사용량요금			4,662,249
역률요금			-35,443	기본요금× 2.0% 지상역률 : 94%
감액요금			-462,680
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			4,162,926
부가가치세			416,293
전력산업기반기금			154,020	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			4,733,230	원단위 절사

2014. 4

작 성 자 : 지방공업주사   성 명  유 영 욱