(5월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934KW	3,096KW	2014.04.10 2014.05.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                                  3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철
당월지침	461.08	265.59	134.21			봄/가을철	785,640
전월지침	389.84	224.17	115.93			겨 울 철
사용지침	71.24	41.42	18.28			합 계	785,640
계기배수	6000	6000	6000
사용량	427,440	248,520	109,680	785,640

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		25,758,720	3,096KWh x 8,320원
	예비전력요금		2,575,872	기본요금의 10%
	소 계		28,334,592
전 력 사용량 요 금	심야 (경부하)	평상시	23,979,384	427,440Kwh x 56.1원
		계절변동
	주간 (중간부하)	평상시	19,533,672	248,520kwh x 78.6원
		계절변동
	저녁 (최대부하)	평상시	11,988,024	109,680kwh x 109.3원
		계절변동
	소 계		55,501,080
기본요금+전력사용량요금			83,835,672
역률요금			-643,968	기본요금× 2.5% 지상역률 : 95%
감액요금			-6,239,377
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			76,951,127
부가가치세			7,695,113
전력산업기반기금			2,847,190	소계의 3.7%
합 계			87,493,430	원단위 절사
TV수신료			2,500
납 부 액			87,495,930

(5월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600KW	213KW	2014.04.10 2014.05.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                               3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철
당월지침	397.02	304.72	150.74			봄/가을철	32,862
전월지침	364.80	281.50	137.72			겨 울 철
사용지침	32.22	23.22	13.02			합 계	32,862
계기배수	480	480	480
사용량	15,466	11,146	6,250	32,862

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		1,772,160	213KWh x 8,320원
	예비전력요금		177,216
	소 계		1,949,376
전 력 사용량 요 금	경부하	평상시	867,642	15,466kwh x 56.1원
		계절변동
	중간부하	평상시	876,075	11,146kwh x 78.6원
		계절변동
	최대부하	평상시	683,125	6,250kwh x 109.3원
		계절변동
	소 계		2,426,842
기본요금+전력사용량요금			4,376,218
역률요금			-35,443	기본요금× 2.0% 지상역률 : 94%
감액요금			-325,558
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			4,014,017
부가가치세			401,402
전력산업기반기금			148,510	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			4,563,920	원단위 절사

2014. 5

작 성 자 : 지방공업주사   성 명  유 영 욱