(9월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934KW	2,964KW	2014.08.10 2014.09.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                                  3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철	702,120
당월지침	787.92	463.93	228.67			봄/가을철	290,280
전월지침	694.48	418.03	202.61			겨 울 철
사용지침	93.44	45.9	26.06			합 계	992,400
계기배수	6000	6000	6000
사용량	560,640	275,400	156,360	992,400

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		24,660,480	2,964KWh x 8,320원
	예비전력요금		2,466,048	기본요금의 10%
	소 계		27,126,528
전 력 사용량 요 금	심야 (경부하)	평상시	21,552,498	384,180Kwh x 56.1원
		계절변동	9,899,406	176,460Kwh x 56.1원
	주간 (중간부하)	평상시	22,242,540	204,060kwh x 109.0원
		계절변동	5,607,324	71,340Kwh x 78.6원
	저녁 (최대부하)	평상시	21,762,468	113,880kwh x 191.1원
		계절변동	4,643,064	42,480Kwh x 109.3원
	소 계		85,707,300
기본요금+전력사용량요금			112,833,828
역률요금			-246,604	기본요금× -1% 지상역률 : 95%
감액요금			-8,444,041
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			104,141,983
부가가치세			10,414,198
전력산업기반기금			3,853,250	소계의 3.7%
합 계			118,409,430	원단위 절사
TV수신료			2,500
납 부 액			118,411,930

(9월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600KW	254KW	2014.08.10 2014.09.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                               3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철	27,431
당월지침	537.91	410.36	209.12			봄/가을철	10,979
전월지침	498.45	384.82	194.10			겨 울 철
사용지침	39.46	25.54	15.02			합 계	38,410
계기배수	480	480	480
사용량	18,941	12,259	7,210	38,410

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		2,113,280	254KWh x 8,320원
	예비전력요금		211,328
	소 계		2,324,608
전 력 사용량 요 금	경부하	평상시	719,763	12,830kwh x 56.1원
		계절변동	342,827	6,111kwh x 56.1원
	중간부하	평상시	1,008,686	9,254kwh x 109.0원
		계절변동	236,193	3,005kwh x 78.6원
	최대부하	평상시	1,021,811	5,347kwh x 191.1원
		계절변동	203,625	1,863kwh x 109.3원
	소 계		3,532,905
기본요금+전력사용량요금			5,857,513
역률요금			-16,906	기본요금× -0.8% 지상역률 : 94%
감액요금			-438,045
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			5,401,362
부가가치세			540,136
전력산업기반기금			199,850	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			6,141,340	원단위 절사

2014. 9

작 성 자 : 지방공업주사   성 명  유 영 욱