(11월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934KW	2,964KW	2014.10.10 2014.11.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                                  3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철
당월지침	934.80	545.54	273.85			봄/가을철	591,780
전월지침	864.24	503.24	250.69			겨 울 철	224,340
사용지침	70.56	42.3	23.16			합 계	816,120
계기배수	6000	6000	6000
사용량	423,360	253,800	138,960	816,120

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		24,660,480	2,964KWh x 8,320원
	예비전력요금		2,466,048	기본요금의 10%
	소 계		27,126,528
전 력 사용량 요 금	심야 (경부하)	평상시	16,782,876	299,160Kwh x 56.1원
		계절변동	7,837,020	124,200Kwh x 63.1원
	주간 (중간부하)	평상시	14,473,404	184,140Kwh x 78.6원
		계절변동	7,606,872	69,660Kwh x 109.2원
	저녁 (최대부하)	평상시	11,856,864	108,480Kwh x 109.3원
		계절변동	5,081,016	30,480Kwh x 166.7원
	소 계		63,638,052
기본요금+전력사용량요금			90,764,580
역률요금			-246,604	기본요금× -1% 지상역률 : 95%
감액요금			-4,525,898	(기본요금+사용요금+역률요금)×5%
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			85,990,878
부가가치세			8,599,088
전력산업기반기금			3,181,660	소계의 3.7%
합 계			97,771,620	원단위 절사
TV수신료			2,500
납 부 액			97,774,120

(11월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600KW	254KW	2014.10.10 2014.11.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                               3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철
당월지침	606.53	464.63	239.24			봄/가을철	27,480
전월지침	573.05	435.45	223.38			겨 울 철	10,209
사용지침	33.48	29.18	15.86			합 계	37,689
계기배수	480	480	480
사용량	16,070	14,006	7,613	37,689

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		2,113,280	254KWh x 8,320원
	예비전력요금		211,328
	소 계		2,324,608
전 력 사용량 요 금	경부하	평상시	630,900	11,246kwh x 56.1원
		계절변동	304,394	4,824kwh x 63.1원
	중간부하	평상시	805,885	10,253kwh x 78.6원
		계절변동	409,827	3,753kwh x 109.2원
	최대부하	평상시	653,723	5,981kwh x 109.3원
		계절변동	272,054	1,632kwh x 166.7원
	소 계		3,076,783
기본요금+전력사용량요금			5,401,391
역률요금			-12,679	기본요금× -0.8% 지상역률 : 94%
감액요금			-269,435
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			5,118,077
부가가치세			511,808
전력산업기반기금			189,360	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			5,819,240	원단위 절사

2014. 11

작 성 자 : 지방공업주사   성 명  유 영 욱