(8월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934KW	3,096KW	2015.07.10 2015.08.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                                  3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철	1,031,640
당월지침	1612.70	927.39	486.18			봄/가을철
전월지침	1516.02	879.75	458.56			겨 울 철
사용지침	96.68	47.64	27.62			합 계	1,031,640
계기배수	6000	6000	6000
사용량	580,080	285,840	165,720	1,031,640

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		25,758,720	3,096KWh x 8,320원
	예비전력요금		2,575,872	기본요금의 10%
	소 계		28,334,592
전 력 사용량 요 금	심야 (경부하)	평상시	32,542,488	580,080Kwh x 56.1원
		계절변동
	주간 (중간부하)	평상시	31,156,560	285,840Kwh x 109.0원
		계절변동
	저녁 (최대부하)	평상시	31,669,092	165,720Kwh x 191.1원
		계절변동
	소 계		95,368,140
기본요금+전력사용량요금			123,702,732
역률요금			-257,587	기본요금× 1% 지상역률 : 95%
감액요금			-3,086,128	(기본요금+사용요금+역률요금)×2.5%
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			120,357,817
부가가치세			12,035,782
전력산업기반기금			4,453,230	소계의 3.7%
합 계			136,846,820	원단위 절사
TV수신료			2,500
납 부 액			136,849,320

(8월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600KW	232KW	2015.07.10 2015.08.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                               3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철	45,086
당월지침	921.41	719.75	382.41			봄/가을철
전월지침	876.08	689.35	364.21			겨 울 철
사용지침	45.33	30.4	18.2			합 계	45,086
계기배수	480	480	480
사용량	21,758	14,592	8,736	45,086

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		1,930,240	232KWh x 8,320원
	예비전력요금		193,024
	소 계		2,123,264
전 력 사용량 요 금	경부하	평상시	1,220,623	21,758kwh x 56.1원
		계절변동
	중간부하	평상시	1,590,528	14,592kwh x 109.0원
		계절변동
	최대부하	평상시	1,669,449	8,736kwh x 191.1원
		계절변동
	소 계		4,480,600
기본요금+전력사용량요금			6,603,864
역률요금			-15,441
감액요금			-164,710	(기본요금+사용요금+역률요금)×2.5%
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			6,422,513
부가가치세			642,251
전력산업기반기금			237,630	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			7,302,390	원단위 절사

2015. 8

작 성 자 : 지방공업주사   성 명  유 영 욱