(11월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934kW	2,964kW	2016.10.10 2016.11.09

2. 지침 및 사용량(kWh)                                  3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철
당월지침	3,003.75	1,506.17	879.94			봄/가을철	603,060
전월지침	2,933.32	1,462.40	853.82			겨 울 철	238,860
사용지침	70.43	43.77	26.12			합 계	841,920
계기배수	6000	6000	6000
사용량	422,580	262,620	156,720	841,920

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		24,660,480	2,964kW x 8,320원
	예비전력요금		2,466,048	기본요금의 10%
	소 계		27,126,528
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	24,545,898	302,700kW x 56.10원
		계절변동		119,880kW x 63.10원
	주간	중간부하	22,894,704	189,000kW x 78.60원
		계절변동		73,620kW x 109.20원
	저녁	최대부하	19,733,160	111,360kW x 109.30원
		계절변동		45,360kW x 166.70원
	소 계		67,173,762
기본요금+전력사용량요금			94,300,290
역률요금			-246,604	기본요금× (-1.0 %) 지상역률 : 95 %
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			94,052,486
부가가치세			9,405,249
전력산업기반기금			3,479,940	소계의 3.7%
합 계			106,937,670	원단위 절사(-5)
TV수신료			2,500
납 부 액			106,940,170

(11월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600kW	241kW	2016.10.10 2016.11.09

2. 지침 및 사용량(kWh)                               3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철
당월지침	1,508.49	1,079.35	630.57			봄/가을철	28,248
전월지침	1,475.94	1,048.97	611.98			겨 울 철	10,881
사용지침	32.55	30.38	18.59			합 계	39,129
계기배수	480	480	480
사용량	15,624	14,582	8,923	39,129

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		2,005,120	241kW x 8,320원
	예비전력요금		200,512	기본요금의 10%
	소 계		2,205,632
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	905,605	11,467kW x 56.10원
		계절변동		4,157kW x 63.10원
	주간	중간부하	1,273,624	10,416kW x 78.60원
		계절변동		4,166kW x 109.20원
	저녁	최대부하	1,122,113	6,365kW x 109.30원
		계절변동		2,558kW x 166.70원
	소 계		3,301,342
기본요금+전력사용량요금			5,506,974
역률요금			-8,020
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			5,497,754
부가가치세			549,775
전력산업기반기금			203,410	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			6,250,930	원단위 절사(-9)

2016. 11

작 성 자 : 지방공업주사보   성 명  김 현 태