(12월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934kW	2,964kW	2016.11.10 2016.12.09

2. 지침 및 사용량(kWh)                                  3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철
당월지침	3,070.84	1,546.66	903.15			봄/가을철
전월지침	3,003.75	1,506.17	879.94			겨 울 철	784,740
사용지침	67.09	40.49	23.21			합 계	784,740
계기배수	6000	6000	6000
사용량	402,540	242,940	139,260	784,740

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		24,660,480	2,964kW x 8,320원
	예비전력요금		2,466,048	기본요금의 10%
	소 계		27,126,528
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	25,400,274	402,540kW x 63.10원
		계절변동
	주간	중간부하	26,529,048	242,940kW x 109.20원
		계절변동
	저녁	최대부하	23,214,642	139,260kW x 166.70원
		계절변동
	소 계		75,143,964
기본요금+전력사용량요금			102,270,492
역률요금			-246,604	기본요금× (-1.0 %) 지상역률 : 95 %
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			102,022,688
부가가치세			10,202,269
전력산업기반기금			3,774,830	소계의 3.7%
합 계			115,999,780	원단위 절사(-7)
TV수신료			2,500
납 부 액			116,002,280

(12월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600kW	241kW	2016.11.10 2016.12.09

2. 지침 및 사용량(kWh)                               3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철
당월지침	1,536.36	1,106.54	645.91			봄/가을철
전월지침	1,508.49	1,079.35	630.57			겨 울 철	33,792
사용지침	27.87	27.19	15.34			합 계	33,792
계기배수	480	480	480
사용량	13,378	13,051	7,363	33,792

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		2,005,120	241kW x 8,320원
	예비전력요금		200,512	기본요금의 10%
	소 계		2,205,632
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	844,151	13,378kW x 63.10원
		계절변동
	주간	중간부하	1,425,169	13,051kW x 109.20원
		계절변동
	저녁	최대부하	1,227,412	7,363kW x 166.70원
		계절변동
	소 계		3,496,732
기본요금+전력사용량요금			5,702,364
역률요금			-16,040
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			5,685,124
부가가치세			568,512
전력산업기반기금			210,340	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			6,463,970	원단위 절사(-6)

2016. 12

작 성 자 : 지방공업주사보   성 명  김 현 태