(2월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934KW	3,096KW	2016.01.10 2016.02.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                                  3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철
당월지침	2157.53	1135.13	635.68			봄/가을철
전월지침	2066.39	1102.97	612.53			겨 울 철	878,700
사용지침	91.14	32.16	23.15			합 계	878,700
계기배수	6000	6000	6000
사용량	546,840	192,960	138,900	878,700

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		25,758,720	3,096KWh x 8,320원
	예비전력요금		2,575,872	기본요금의 10%
	소 계		28,334,592
전 력 사용량 요 금	심야 (경부하)	평상시	34,505,604	546,840Kwh x 63.1원
		계절변동
	주간 (중간부하)	평상시	21,071,232	192,960Kwh x 109.2원
		계절변동
	저녁 (최대부하)	평상시	23,154,630	138,900Kwh x 166.7원
		계절변동
	소 계		78,731,466
기본요금+전력사용량요금			107,066,058
역률요금			-257,587	기본요금× 1% 지상역률 : 95%
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			106,807,271
부가가치세			10,680,727
전력산업기반기금			3,951,860	소계의 3.7%
합 계			121,439,850	원단위 절사
TV수신료			2,500
납 부 액			121,442,350

(2월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600KW	232KW	2016.01.10 2016.02.09

2. 지침 및 사용량(KWH)                               3. 계절별사용량(KWH)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철
당월지침	1154.51	852.58	475.64			봄/가을철
전월지침	1114.84	830.05	460.73			겨 울 철	37,013
사용지침	39.67	22.53	14.91			합 계	37,013
계기배수	480	480	480
사용량	19,042	10,814	7,157	37,013

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		1,930,240	232KWh x 8,320원
	예비전력요금		193,024
	소 계		2,123,264
전 력 사용량 요 금	경부하	평상시	1,201,550	19,042kwh x 63.1원
		계절변동
	중간부하	평상시	1,180,888	10,814kwh x 109.2원
		계절변동
	최대부하	평상시	1,193,071	7,157kwh x 166.7원
		계절변동
	소 계		3,575,509
기본요금+전력사용량요금			5,698,773
역률요금			-19,302
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			5,678,271
부가가치세			567,827
전력산업기반기금			210,090	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			6,456,180	원단위 절사

2016. 2

작 성 자 : 지방공업주사   성 명  유 영 욱