(4월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934kW	3,096kW	2016.03.10 2016.04.09

2. 지침 및 사용량(kWh)                                  3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철
당월지침	2,337.70	1,202.34	684.52			봄/가을철	885,060
전월지침	2,251.36	1,166.97	658.72			겨 울 철
사용지침	86.34	35.37	25.80			합 계	885,060
계기배수	6000	6000	6000
사용량	518,040	212,220	154,800	885,060

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		25,758,720	3,096kW x 8,320원
	예비전력요금		2,575,872	기본요금의 10%
	소 계		28,334,592
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	29,062,044	518,040kW x 56.10원
		계절변동
	주간	중간부하	16,680,492	212,220kW x 78.60원
		계절변동
	저녁	최대부하	16,919,640	154,800kW x 109.30원
		계절변동
	소 계		62,662,176
기본요금+전력사용량요금			90,996,768
역률요금			-257,587	기본요금× 1% 지상역률 : 95%
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			90,737,981
부가가치세			9,073,798
전력산업기반기금			3,357,300	소계의 3.7%
합 계			103,169,070	원단위 절사(-9)
TV수신료			2,500
납 부 액			103,171,570

(4월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600kW	232kW	2016.03.10 2016.04.09

2. 지침 및 사용량(kWh)                               3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철
당월지침	1,232.55	896.90	507.23			봄/가을철	37,666
전월지침	1,194.52	873.73	489.96			겨 울 철
사용지침	38.03	23.17	17.27			합 계	37,666
계기배수	480	480	480
사용량	18,254	11,122	8,290	37,666

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		1,930,240	232kW x 8,320원
	예비전력요금		193,024	기본요금의 10%
	소 계		2,123,264
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	1,024,049	18,254kW x 56.10원
		계절변동
	주간	중간부하	874,189	11,122kW x 78.60원
		계절변동
	저녁	최대부하	906,097	8,290kW x 109.30원
		계절변동
	소 계		2,804,335
기본요금+전력사용량요금			4,927,599
역률요금			-11,581
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			4,914,818
부가가치세			491,482
전력산업기반기금			181,840	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			5,588,140	원단위 절사(0)

2016. 4

작 성 자 : 지방공업주사보   성 명  김 현 태