(5월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934kW	3,096kW	2016.04.10 2016.05.09

2. 지침 및 사용량(kWh)                                  3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철
당월지침	2,443.46	1,238.56	710.83			봄/가을철	1,009,740
전월지침	2,337.70	1,202.34	684.52			겨 울 철
사용지침	105.76	36.22	26.31			합 계	1,009,740
계기배수	6000	6000	6000
사용량	634,560	217,320	157,860	1,009,740

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		25,758,720	3,096kW x 8,320원
	예비전력요금		2,575,872	기본요금의 10%
	소 계		28,334,592
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	35,598,816	634,560kW x 56.10원
		계절변동
	주간	중간부하	17,081,352	217,320kW x 78.60원
		계절변동
	저녁	최대부하	17,254,098	157,860kW x 109.30원
		계절변동
	소 계		69,934,266
기본요금+전력사용량요금			98,268,858
역률요금			-257,587	기본요금× 1% 지상역률 : 95%
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			98,010,071
부가가치세			9,801,007
전력산업기반기금			3,626,370	소계의 3.7%
합 계			111,437,440	원단위 절사(-8)
TV수신료			2,500
납 부 액			111,439,940

(5월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600kW	232kW	2016.04.10 2016.05.10

2. 지침 및 사용량(kWh)                               3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철
당월지침	1,277.66	917.62	523.28			봄/가을철	39,303
전월지침	1,232.55	896.90	507.23			겨 울 철
사용지침	45.11	20.72	16.05			합 계	39,303
계기배수	480	480	480
사용량	21,653	9,946	7,704	39,303

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		1,930,240	232kW x 8,320원
	예비전력요금		193,024	기본요금의 10%
	소 계		2,123,264
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	1,214,733	21,653kW x 56.10원
		계절변동
	주간	중간부하	781,755	9,946kW x 78.60원
		계절변동
	저녁	최대부하	842,047	7,704kW x 109.30원
		계절변동
	소 계		2,838,535
기본요금+전력사용량요금			4,961,799
역률요금			-11,581
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			4,949,018
부가가치세			494,902
전력산업기반기금			183,110	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			5,627,030	원단위 절사(0)

2016. 5

작 성 자 : 지방공업주사보   성 명  김 현 태