(02월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934kW	2,964kW	2017.01.10 2017.02.09

2. 지침 및 사용량(kWh)                                  3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철
당월지침	3,222.39	1,628.45	949.84			봄/가을철
전월지침	3,145.22	1,590.96	926.97			겨 울 철	825,180
사용지침	77.17	37.49	22.87			합 계	825,180
계기배수	6000	6000	6000
사용량	463,020	224,940	137,220	825,180

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		24,660,480	2,964kW x 8,320원
	예비전력요금		2,466,048	기본요금의 10%
	소 계		27,126,528
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	29,216,562	463,020kW x 63.10원
		계절변동
	주간	중간부하	24,563,448	224,940kW x 109.20원
		계절변동
	저녁	최대부하	22,874,574	137,220kW x 166.70원
		계절변동
	소 계		76,654,584
기본요금+전력사용량요금			103,781,112
역률요금			-246,604	기본요금× (-1.0 %) 지상역률 : 95 %
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			103,533,308
부가가치세			10,353,331
전력산업기반기금			3,830,730	소계의 3.7%
합 계			117,717,362
TV수신료			2,500
납 부 액			117,719,860	원단위 절사(-9)

(02월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600kW	241kW	2017.01.10 2017.02.09

2. 지침 및 사용량(kWh)                               3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철
당월지침	5.55	6.05	3.32			봄/가을철
전월지침	1,564.95	1,132.75	659.62			겨 울 철	32,283
사용지침	-1,559.40	-1,126.70	-656.30			합 계	32,283
계기배수	480	480	480
사용량	14,386	11,309	6,588	32,283

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		2,005,120	241kW x 8,320원
	예비전력요금		200,512	기본요금의 10%
	소 계		2,205,632
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	907,756	14,386kW x 63.10원
		계절변동
	주간	중간부하	1,234,942	11,309kW x 109.20원
		계절변동
	저녁	최대부하	1,098,219	6,588kW x 166.70원
		계절변동
	소 계		3,240,917
기본요금+전력사용량요금			5,446,549
지상역률요금			-16,040	기본요금×(0.8%)지상역룰 : 94%
진상역률요금			4,010	기본요금×(0.2%)진상역룰 : 94%
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			5,433,319
부가가치세			543,331.9
전력산업기반기금			201,030	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			6,177,680	원단위 절사(-1)

2017. 02

작 성 자 : 지방공업서기   성 명  박 덕 수