(03월분) 유입펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 3515 4204】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	6,934kW	2,964kW	2017.02.10 2017.03.09

2. 지침 및 사용량(kWh)                                  3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 (경부하)	주 간 (중간부하)	저 녁 (최대부하)	계		여 름 철
당월지침	3,289.94	1,665.43	970.40			봄/가을철	244,980
전월지침	3,222.39	1628.45	949.84			겨 울 철	505,560
사용지침	67.55	36.98	20.56			합 계	750,540
계기배수	6000	6000	6000
사용량	405,300	221,880	123,360	750,540

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		24,660,480	2,964kW x 8,320원
	예비전력요금		2,466,048	기본요금의 10%
	소 계		27,126,528
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	7,751,898	138,180kW x 56.1원
		계절변동	16,855,272	267,120kW x 63.1원
	주간	중간부하	5,296,068	67,380kW x 78.6원
		계절변동	16,871,400	154,500kW x 109.2원
	저녁	최대부하	4,308,606	39,420kW x 109.3원
		계절변동	13,992,798	83,940kW x 166.7원
	소 계		65,076,042
기본요금+전력사용량요금			92,202,570
역률요금			-246,604	기본요금× (-1.0 %) 지상역률 : 95 %
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			91,954,766
부가가치세			9,195,477
전력산업기반기금			3,402,320	소계의 3.7%
합 계			104,552,556
TV수신료			2,500
납 부 액			104,555,060	원단위 절사(-3)

(03월분) 상암오수펌프장 전기요금 산출내역서

1. 계약종별【(구분)5, (고객번호)01 4021 3926】

계약종별	선택요금	계약전력	요금적용전력	사용기간
산업용을고압A	Ⅱ	600kW	241kW	2017.02.10 2017.03.09

2. 지침 및 사용량(kWh)                               3. 계절별사용량(kWh)

구 분	심 야 경부하	주 간 중간부하	저 녁 최대부하	계		여 름 철
당월지침	33.11	30.69	17.29			봄/가을철	11,180
전월지침	5.55	6.05	3.32			겨 울 철	20,582
사용지침	27.56	24.64	13.97			합 계	31,762
계기배수	480	480	480
사용량	13,229	11,827	6,706	31,762

4. 전력요금산출

구 분			금 액	비 고
기 본 요 금	기본요금		2,005,120	241kW x 8,320원
	예비전력요금		200,512	기본요금의 10%
	소 계		2,205,632
전 력 사용량 요 금	심야	경부하	282,239	5,031kW x 56.1원
		계절변동	517,293	8,198kW x 63.1원
	주간	중간부하	298,051	3,792kW x 78.6원
		계절변동	877,422	8,035kW x 109.2원
	저녁	최대부하	257,620	2,357kW x 109.3원
		계절변동	724,978	4,349kW x 166.7원
	소 계		2,957,603
기본요금+전력사용량요금			5,163,235
지상역률요금			-16,040	기본요금×(0.8%)지상역룰 : 94%
진상역률요금			4,010	기본요금×(0.2%)진상역룰 : 94%
자동이체할인액			-1,000
인터넷빌링할인액			-200
소 계			5,150,005
부가가치세			515,001
전력산업기반기금			190,550	소계의 3.7%
합 계 (납부액)			5,855,550	원단위 절사(-6)

2017. 03

작 성 자 : 지방공업서기   성 명  박 덕 수