시설현대화 전기요금 부과 추진계획

17.04.29일 시설현대화 하수공급 재개에 따른 전기요금 부과와 관련된 사항을  아래와 같이 보고 드림.

□ 전기요금 부과내역

○ 사용기간 : ’17.04.29 ~ ’18.1.31

○ 부과대상 : ㈜GS건설

○ 총사용량 : 20,458,230kWh

○ 총전기요금 : 2,357,890,260원

기간	중랑물재생센터			시설현대화
구분	사용량(kWh)	요금(원) (기본요금포함)	kWh 당 금액(원)	사용량(kWh)	요금(원) (기본요금 포함)	kWh 당 금액
계				20,458,230	2,357,890,260	-
17.4월	14,925,673	1,422,311,500	95.29	68,397	6,517,550	95.29
17.5월	14,266,455	1,363,638,820	122.77	1,096,860	134,670,198	122.77
17.6월	14,382,797	1,765,890,020	122.77	1,771,098	217,451,743	122.77
17.7월	14,607,341	1,777,524,870	121.68	1,914,090	232,920,048	121.68
17.8월	14,509,290	1,787,114,750	123.17	2,066,051	254,475,501	123.17
17.9월	14,820,594	1,424,969,060	96.14	2,456,173	236,136,472	96.14
17.10월	15,236,564	1,396,637,150	91.66	2,456,209	225,136,116	91.66
17.11월	15,182,527	1,861,919,610	122.63	2,765,071	339,080,656	122.63
17.12월	15,743,100	1,865,908,830	118.52	3,090,433	366,278,119	118.52
18.1월	16,072,383	1,805,200,430	112.31	3,073,848	345,223,860	112.31

※ 전기요금 산출방식

부과요금 = (시설현대화 사용량/중랑물재생센터 사용량)× (중랑물재생센터 요금[기본요금 포함])

□ 그간 추진사항

○ ’17.08.11. : ㈜GS건설, 도기본, 물재생시설과 전기요금 담당자 협의

(전기요금 정산방법, 부과금액 타당성 등)

○ ’17.08.14. : 총괄담당자(시설보수팀 최승룡 팀장) 자료 제출

○ ’18.01.22. : 총괄담당자(시설보수팀 최승룡 팀장) 자료 제출(2017년분)

○ ’18.01.31. : 잡수익고지서 발급 요청(물재생계획과)