4 월 작 성 월 보
부 서			전 기
기 간			2015. 4. 1 ～ 2015. 4. 30
실 장			봉 윤 호 (인)				전 기 반 장						이 문 희 (인)
1. 점검 및 정비현황
점 검 업 무										정 비 업 무
*월사용량 한전 검침------------------------4/1 *3월 월간점검 결과보고---------------------4/1 *3월 임대매장 지열검침결과 보고-------------4/1 *3월 태양광발전설비 보고--------------------4/1 *3월 전기월간실적 보고---------------------4/1 *전시동 및 행정동 EPS실 분전반 차단기 점검---4/2 *쿨피트내 SMPS분전반 누수 점검-------------4/8 *영화상영(“춘하추동 로맨스”)----------------4/11 *비상발전기 무부하운전시험 및 점검------4/14,4/27 *노원구청 심폐소생술 교육 참석 ------------4/16 *4월 전기안전교육(양수펌프 감전사례)------4/21 *에너지의 날 소등행사 참여-----------------4/22 *성폭력 예방교육 참석---------------------4/22 *옥상 태양광 판넬 물청소 및 점검------------4/23 *변압기 2차 누설전류 측정 및 특고압 점검-----4/24 *B2F 전기실 및 비상발전기실 바닥 청소/점검---4/29										*외곽매입조명등 정비작업 및 점검------------4/1 *체력단련실 차단기 회로분리 작업------------4/3 *인턴실 멀티콘센트 신설 및 케이블 작업-------4/3 *방재실 CCTV 케이블 정리작업---------------4/3 *SBS 드라마 촬영에 따른 조명지원----4/4 *썬큰광장 천정등,다목적홀 천정등 스위치 신설--4/6 *B2F 탕비실 천정등 회로 분리 작업-----------4/6 *지하1층 주차장 배기팬룸 타이머 교체---------4/7 *안내데스크 휴게실 이설에 따른 콘센트 작업---4/9 *외곽 핸드레일등 누수방지 작업-------------4/10 *2F 아트도서실 스위치 변경 및 어드레스 설정--4/13 *셀란 레스토랑 외부 콘센트 설치/케이블 공사--4/13 *어린이갤러리 광천장 SMPS교체 작업---------4/15 *3층 행정동 천정 사각등 SMPS 교체 작업----4/20 *2F 커피샵, 3F 셀란 EPS실 비상콘센트 신설----4/20 *다목적홀 빔프로젝트 램프 교체 작업---------4/21 *3F 행정실 EPS실 비상콘센트 신설-----------4/22 *1층 간판등 전원공사 및 타이머,SMPS 설치----4/23 *1F EPS실 비상콘센트 신설------------------4/27 *B1F, 2F 화장실 방수콘센트 교체-------------4/27 *B1F 복도 및 스튜디오3 콘센트 안전커버설치---4/27 *다목적홀 천정 조명등 보수작업(2EA)---------4/28 *방재실 PDA용 전원케이블 작업/콘센트 설치---4/29 *B1F 지하주차장 콘센트안전커버설치(4EA)-----4/30
2. 월간 에너지 사용량----(1일부터～말일까지)
전력운용현황	금월최대전력			368.4kw		발전가동현황		가동회수				2회			연간누계
	금월전력사용량			170,064kwh				가동시간				20(분)			90(분)
	연간누계량			2,647,068kwh				연료사용				5.8(ℓ)			26.1(ℓ)
3. 월간 중요 소모품 사용현황
품 명		규 격			수 량				품 명		규 격			수 량
타이머		접점식			2EA				플러그		1자			11EA
프로그램스위치		2구용			2EA				콘센트		매입,노출			8EA
콘센트안전커버		2구			13EA				전선 2.5SQ		파란,흰색,녹색			90M
서울시립북서울미술관