7 월 작 성 월 보
부 서			전 기
기 간			2015. 7. 1 ～ 2015. 7. 31
실 장			봉 윤 호 (인)				전 기 반 장						이 문 희 (인)
1. 점검 및 정비현황
점 검 업 무										정 비 업 무
*월사용량 한전 검침------------------------7/1 *6월 월간점검 결과보고---------------------7/1 *6월 임대매장 지열검침결과 보고-------------7/1 *6월 태양광발전설비 보고--------------------7/1 *6월 전기월간실적 보고---------------------7/1 *임대매장 지열계량기 타이머 시간수정(21시)----7/1 *냉각탑뒤 예비실 전등 점검------------------7/2 *비상발전기 무부하 가동시험-------------7/6,7/20 *에너지 절약 위한소등시간 조정(조명제어수정)--7/8 *우기에 짜른 전기실 및 EPS실 점검-----------7/13 *전기실 특고압 시설물 점검----------------7/16 *7월 에너지의 날 소등행사 참여-------------7/22 *전층 타이머 설치/동작현황 조사-------------7/22 *한전 패드실 맨홀 수위 점검----------------7/22 *변압기 2차 누설전류 측정 및 특고압 점검-----7/23 *7월 전기안전교육(간판설치시 감전)----------7/23 *2F 수장고내 전등 라인 점검(양호)-----------7/31 *스튜디오1 쿨피트 전등 점검(삼파장)---------7/31										*하역장쪽 돌의자 LED SMPS 보수작업---------7/2 *조각테라스 Skylight 민원에 따른 차단기 OFF---7/5 *어린이갤러리 작품철거에 따른 몰드 철거------7/6 *어린이갤러리 바닥시스템박스 교체(3EA)-------7/6 *전시장 및 복도 콘센트 안전커버 설치(4EA)-----7/7 *3F 외곽작업을 위한 야외분전반 전원지원------7/7 *어린이갤러리 분전반 설치 및 도색작업--------7/9 *주차장(M1.B1) 및 예비실 조명등 SMPS교체----7/10 *셀란 VIP룸 스피커 커버 고정작업------------7/13 *비상발전기 콘트롤판넬 청소 및 점검 작업----7/15 *1F 현관 간판등 탄화로 소등(차단기 OFF)-----7/16 *체력단련실 천정등 SMPS 교체작업----------7/17 *셀란 기계 점검구 작업에 따른 사각등 이설---7/20 *비상조명등 일괄소등을 위한 조명제어 버튼생성7/20 *스튜디오 강사대기실 조명등 탈구/보수작업----7/23 *사진1 브릿지 광천장 SMPS교체작업----------7/28 *주차부스 냉장고 설치에 따른 전원정리-------7/28 *현관 미술관간판 보수작업지원(설치8월중순)---7/30 *1F 하역장 전등보수(SMPS교체)--------------7/30
2. 월간 에너지 사용량----(1일부터～말일까지)
전력운용현황	금월최대전력			438kw		발전가동현황		가동회수				2회			연간누계
	금월전력사용량			231,564kwh				가동시간				20(분)			190(분)
	연간누계량			3,273,000kwh				연료사용				5.8(ℓ)			100.7(ℓ)
3. 월간 중요 소모품 사용현황
품 명		규 격			수 량				품 명		규 격			수 량
바닥시스템박스		황동			3EA				와이어콘넥터		중형			10EA
콘센트 안전커버		220V			4EA				END, CAP					10EA
CD 컨넥터		22mm			2EA				전기Tape		비닐			1EA
서울시립북서울미술관