8 월 작 성 월 보
부 서			전 기
기 간			2015. 8. 1 ～ 2015. 8. 31
실 장			봉 윤 호 (인)				전 기 반 장						이 문 희 (인)
1. 점검 및 정비현황
점 검 업 무										정 비 업 무
*월사용량 한전 검침------------------------8/3 *7월 월간점검 결과보고---------------------8/3 *7월 임대매장 지열검침결과 보고-------------8/3 *7월 태양광발전설비 보고--------------------8/3 *7월 전기월간실적 보고---------------------8/3 *비상발전기 무부하 가동시험-------------8/3,8/24 *버스 정류장 간판등 미점등 점검------------8/3 *어린이갤러리 빔프로젝트 차단기 점검---------8/5 *전층 EPS실 차단기 점검--------------------8/6 *공조실/세마카페/쿨피트 연결 차단기 점검------8/6 *독립영화 상영/감독과의 대화(한여름의 판타지아)8/8 *태양광 발전설비 모듈 및 판넬 물청소--------8/11 *변압기 2차 누설전류 측정 및 특고압 점검-----8/11 *전시 조명등 점검 및 현황 파악-------------8/18 *8월 에너지의 날 소등행사 참여-------------8/20 *파사드 점등 테스트 및 점등 실시------------8/24 *8월 전기안전교육(조명등 전선 감전사례)------8/25 *파사드 차단기/릴레이별 점등/소등 테스트-----8/30										*KT중계기 비상발전기 전원 이설--------------8/3 *전기실 릴선 콘센트 교체 작업---------------8/4 *B1F 썬큰광장 매입등 그래픽 추가작업---------8/5 *안내데스크 멀티콘센트 및 몰드 작업-------8/5 *기계실 전등 추가 설치 및 3로 스위치 설치----8/5 *3F 행정실의 탕비실 멀티탭 교체 및 몰드작업---8/6 *어린이갤러리 개관을 위한 조명등위치/각도 조정8/7 *전기창고도어락 건전지 교체----------------8/10 *어린이갤러리 작품이전에 따른 조명등 작업---8/11 *어린이갤러리 작품 전원케이블 배선/몰드작업--8/13 *증설용 분전반 설치작업(차단기 추가)--------8/13 *3F 설란 등 탈구 및 재설지 작업------------8/17 *기계실 전등 추가 설치 및 3로스위치 설치----8/19 *스튜디오2 단자 보수작업-------------------8/20 *KT중계기 감시단말기 교체 작업-------------8/21 *화물E/V 집수정 모터/전등 설치 지원---------8/24 *전시실1 개관지원을 위한 조명작업-----------8/26 *로비 정문 미술관 간판 보수작업------------8/27 *미술관 외곽조명 소등시간 연장(24시)--------8/27 *미술관 외곽 파사드 조명 민원으로 소등------8/27 *비상발전기 빗데리케이스 제작 및 설치-------8/28 *방재 창고 멀티탭 설치--------------------8/28
2. 월간 에너지 사용량----(1일부터～말일까지)
전력운용현황	금월최대전력			463.2kw		발전가동현황		가동회수				2회			연간누계
	금월전력사용량			241,464kwh				가동시간				20(분)			210(분)
	연간누계량			3,514,464kwh				연료사용				5.8(ℓ)			106.5(ℓ)
3. 월간 중요 소모품 사용현황
품 명		규 격			수 량				품 명		규 격			수 량
1자 플러그		220V			2EA				전선		VCTF 2.5			15M
콘센트 노출형		220V			3EA				열수축튜브		5mm			2EA
멀티탭		3구(5M)			2EA				슬리브		2.5			3EA
서울시립북서울미술관