9 월 작 성 월 보
부 서			전 기
기 간			2015. 9. 1 ～ 2015. 9. 31
실 장			봉 윤 호 (인)				전 기 반 장						이 문 희 (인)
1. 점검 및 정비현황
점 검 업 무										정 비 업 무
*월사용량 한전 검침------------------------9/1 *8월 월간점검 결과보고---------------------9/1 *8월 임대매장 지열검침결과 보고-------------9/1 *8월 태양광발전설비 보고--------------------9/1 *8월 전기월간실적 보고---------------------9/1 *커뮤니티 전시개관을 위한 조명등 위치조정-----9/1 *E/V 전력계통 점검(3층 권상기실,1층 EPS실)----9/2 *비상발전기 무부하 가동시험-------------9/7,9/21 *파사드 점등 점검 및 재배치 검토------------9/8 *추석대비 전기시설물 점검 작업-------------9/10 *변압기 2차 누설전류 측정 및 특고압 점검-----9/10 *경비실 전원공사를 위한 점검구 작업---------9/15 *소화전 비상콘센트 및 비상등 점검-----------9/16 *KT 무선중계기 점검실시-------------------9/17 *9월 에너지의 날 소등행사 참여-------------9/22 *3층 행정실 프로젝트 전원 점검-------------9/23 *9월 전기안전교육(정전시,방전시 조치요령)-----9/24										*전시실2작품 전기공사 및 조명등 작업---------9/3 *야외 분전반 콘센트 설치작업----------------9/4 *3층 행정실 탕비실 멀티탭 교체작업-----------9/6 *스탭대기실 공사위한 온풍기 철거 및 전등 철거-9/9 *B2F 남자샤워장 전기판넬 접지선 배선 및 점검--9/9 *3F 행정실 전원케이블 및 동축케이블 포설작업--9/9 *중층 주차장 천정 박스 청소작업------------9/10 *전기실/비상발전기실 바닥 청소 작업 및 점검--9/11 *M층,B1F 비상벨 전원케이블 포설 작업--------9/14 *태양광 발전설비 모듈 및 판넬 물청소--------9/18 *사진갤러리 1,2 조명등 위치 및 각도 조정-----9/21 *1,2,3층 비상벨 전원케이블 포설 작업---------9/21 *스탭대기실 팬 전원케이블 및 몰드작업-------9/22 *셀란 주방 차단기 불량 점검 및 차단실시-----9/22 *스탭대기실 팬전원 연결용 멀티탭 설치-------9/24 *사진갤러리1 전등 교체작업-----------------9/27
2. 월간 에너지 사용량----(1일부터～말일까지)
전력운용현황	금월최대전력			469.2kw		발전가동현황		가동회수				2회			연간누계
	금월전력사용량			219,936kwh				가동시간				20(분)			230(분)
	연간누계량			3,734,400kwh				연료사용				5.8(ℓ)			112.3(ℓ)
3. 월간 중요 소모품 사용현황
품 명		규 격			수 량				품 명		규 격			수 량
콘센트		노출형 2구			3EA				전선		VCTF 2.5			10M
멀티탭		3구5M			3EA				몰드		4호			2EA
동축케이블		5ch FBT			20M				건전지		AAA			8EA
서울시립북서울미술관