1 월 작 성 월 보
부 서			전 기
기 간			2017. 1. 1 ～ 2017. 1. 31
실 장			이 문 희 (인)				전기안전관리자
1. 점검 및 정비현황
점 검 업 무										정 비 업 무
*12월 임대매장 지열검침결과 보고------------1/2 *월사용량 한전 검침-----------------------1/2 *12월 월간점검 결과보고--------------------1/2 *12월 태양광발전설비 보고-------------------1/2 *12월 전기월간실적 보고--------------------1/2 *동파 방지를 위한 열선/스노우멜팅 점검------1/15 *월간 전기시설물 특고압 및 저압분전반 점검---1/18 *M층 주차장 및 방재실 분전반 차단기 절연점검-1/6 *태양광 발전설비 점검---------------------1/18 *비상발전기 무부하 가동시험---------1/2,1/16,1/31 *한국전기안전공사 점검계획 업무협의---------1/19 *에너지절약을 위한 소등행사실시------------1/22 *1월 전기안전교육(큐비클 내 감전사례)--------1/25										*1F 키즈존 콘센트 안전커버 설치-------------1/3 *한전 한전 인입패드실 열화상 점검-----------1/3 *전기창고 잠금장치 건전지 교체--------------1/8 *3F 셀란 출입구 상부등 회로분리 및 스위치 설치1/9 *행정실 멀티콘센트 설치-------------------1/10 *B2F 여자화장실 전구 교체------------------1/12 *1F 갤러리카페 증설계량기 교체-------------1/12 *전시실2 작품전시용 전원케이블 작업---------1/13 *전시실2 시스템박스 교체 및 스위치 1구 설치--1/16 *전시실2 전시개관을 위한 조명등 작업--------1/17 *1F 쿨피트 잠금장치 건전지 교체------------1/20 *B1F 어린이갤러리 앞 천정등 보수-----------1/25
2. 월간 에너지 사용량----(1일부터～말일까지)
전력운용현황	금월최대전력			394,8kw		발전가동현황		가동회수				3회			연간누계
	금월전력사용량			202,620kwh				가동시간				30(분)			30(분)
	연간누계량			202,620kwh				연료사용				8.7(ℓ)			8.7(ℓ)
3. 월간 중요 소모품 사용현황
품 명		규 격			수 량				품 명		규 격			수 량
SMPS		36V25W			3EA				스위치		1구			1EA
절연테이프		PVC			4EA				전선		노랑색			20M
후렉세블		방수형			20M				전선		파랑색			20M
서울시립북서울미술관