문서번호	서울특별시차량정비센터-18397
결재일자	2017.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
협 조

전기차충전기 보호시설 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  12.

차량정비센터

전기차충전기 보호시설 설치 계획

우리 센터 전기차 도입으로 설치된 전기차충전기가 안전시설이 미비하여  아래와 같이 보호시설을 설치하고자 함.

전기차충전기 설치

Ⅰ		전기차충전기 현황

❍ 종 류 : 전기차완속충전기(EVS-10S)

❍ 설치일자 : 2017. 9. 12.

❍ 용 량 : 7.7kw

❍ 설치업체 : ㈜펌프킨

Ⅱ		문제점

❍ 전기차충전기 주변으로 차량이 상시 운행하고 있어 충돌 우려가 있음

❍ 눈, 비와 날짐승의 분비물로부터 노출됨

Ⅲ		조치계획

❍ 차량 충돌과 눈, 비로부터 보호하기 위해 전문업체를 통하여 긴급수리 실시

❍ 내용 : 캐노피와 볼라드 설치

❍ 소요예산(예상) : 약1,300천원

- 수리업체 : 전문업체 시장조사 후 저가견적 업체 선정

- 결제방법 : 설치 완료 후 신용카드 결제

- 예산과목 : 효율적인 차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 공공운영비.  끝.