보수완료

소방용수시설 현장확인 결과

1. 소화전 번호 : 563 2. 소화전 위치 : 동대문구 한천로 33가길 17-1 3. 점검일시 : 2018. 09.11. 4. 점검자 : 2팀장 박태준 등 4명 5. 점검사항 : 스핀들 고장 6. 점검결과 : 이상없음
외관 사진	출수 사진
1. 소화전 번호 : 2511 2. 소화전 위치 : 동대문구 사가정로 158-1 3. 점검일시 : 2018. 09.11. 4. 점검자 : 2팀장 박태준 등 4명 5. 점검사항 : 제수변 스핀들 고장 6. 점검결과 : 이상없음
외관 사진	출수 사진

보수완료

소방용수시설 현장확인 결과

1. 소화전 번호 : 2518 2. 소화전 위치 : 동대문구 전농로 227 3. 점검일시 : 2018. 09.11. 4. 점검자 : 2팀장 박태준 등 4명 5. 점검사항 : 스핀들 고장 6. 점검결과 : 이상없음
외관 사진	출수 사진
1. 소화전 번호 : 2778 2. 소화전 위치 : 동대문구 전농로37길 17 3. 점검일시 : 2018. 09.11. 4. 점검자 : 2팀장 박태준 등 4명 5. 점검사항 : 스핀들 고장 6. 점검결과 : 이상없음
외관 사진	출수 사진