서강대교 안전점검 의견서

시설물명 : 서강대교

점검일시 : 2015. 11. 30(월)

위 치	점검 결과	조치의견 및 보수보강 방안제시	비 고
콘크리트 박스 구간	콘크리트 박스 구간을 점검하였으며, 기 실시한 정밀안전진단에서 발견한 손상부위를 위주로 점검하였음.	금번 실시한 정밀안전진단과 이전의 진단결과를 비교하여 주요 손상부위의 진행여부를 파악하고 이에 따른 보수 및 조치를 실시하기 바람. (콘크리트 박스 구간에서의 균열, 강바닥판 구간에서의 하부 스플라이스 부위 부식 등.)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

점검자 :     시설안전자문위원      오 순 택     (서명)

※ 은행 및 계좌번호 : 국민은행 *******01-001563

□ 점검 및 정비 사진

콘크리트 바닥판 하부 경사균열	강바닥판 부식