전동기 인버터 점검사항

2022년  7월  22일  금요일

점검항목	점검사항	점검주기		점검내용	기타
		일상	월간
전동기인버터	모터가 설정된 값으로 돌고 있나 여부	○		양호
	설치장소의 운전 환경	○		양호
	냉각계통	○		양호
	이상 진동이나 소음 등	○		양호
	이상 과열이나 변색 등	○		양호
	외부환경에 의한 볼트, 너트가 느슨해 지거나 등의 여부		○	양호
	인버터 냉각팬 정상가동 여부		○	양호
	전해 콘덴서의 외형 변화 및 용량감소, 마그네틱 접촉 불량 등 이상여부		○	양호
전동기	모터 이상 진동이나 이상음 여부		○	양호
	모터에 이상한 냄새 여부		○	양호
	메거 체크(출력단자와 접지단자 사이)		○	양호

전동기인버터기기점검사진

1․2호 인버터 MCCB 및 주변기기 먼지제거
1․2호 축전지 먼지제거	1․2호 냉각팬 점검