전략환경영향평가(초안) 검토 의견

□ 사업개요

○ 사업명: 상도 스타리움 지역주택조합 아파트 신축사업

○ 위  치: 동작구 상도동 182-13번지 일원

○ 규  모: 공동주택 2,033세대(연면적 335,246.79m2)

□ 부분별 검토의견

○ 대기질 분야

- (p.276) 2020년 4월부터 「대기관리권역법」에 따라 수도권 내 가정용 보일러는 1등급 보일러만 판매하도록 되어 있으므로, 보다 정밀한 오염물질 배출량 예측 및 1등급보일러 인식도 향상을 위해 사업 후 공동주택 세대 내 난방 및 급탕 LNG사용량에 따른 오염물질 배출량을 1등급 보일러 배출량 기준에 맞춘 산정결과 추가

- (p.276) 최근 전기인덕션을 설치하는 가구수가 늘어나고 있는데, 해당 사업의 취사용 연료는 가스렌지로만 가정하고 있음. 취사용열수요량에 대해 가스렌지와 전기인덕션 중 오염물질 배출영향 예측 비교를 통해 대기오염물질 및 온실가스 배출량이 적은 방식으로 채택하고, 그에 따른 LNG 총 사용량 및 대기오염물질 발생량 산정결과 추가

○ 온실가스 분야

- (p.320) 정부는 2025년부터, 우리시는 2023년부터 민간 공동주택에 대해 제로에너지 건축물 인증 의무화 도입을 예고하였음. 본 사업의 건축시기가 예고된 시행 기간 내 진행되는 점을 감안해 제로에너지 건축물 인증을 받을 것.