전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (종로구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 위치 : 종로구 종로2가 파출소 ○ 노선 : 종로 ○ 불법 사용 내용 파출소 안내간판 가로등 전원 무단 사용
	○ 위치 : 종로구 종묘 앞 ○ 노선 : 종로 ○ 불법 사용 내용 가로등 분전함(L-4-1)전원 불법 사용
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 6.16~27(금) 안전점검 실시 완료 예정
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정방헌 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

□ 사 진 대 지

사진번호	사진 1	위 치 (노선별)	종로구 종로2가 파출소			처리부서 (기관)	종로구 토목과
점검내용	파출소 안내판 가로등 전원 불법 사용			조치결과 (향후계획)

사진번호	사진 2	위 치 (노선별)	종로구 종묘 정문 앞			처리부서 (기관)	종로구 토목과
점검내용	가로등 분전함 전원 불법 사용			조치결과 (향후계획)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (중구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 6.16~30(월) 안전점검 실시 완료 예정
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정방헌 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (용산구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 5.8~30(금) 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (성동구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 5.7~30(금) 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정방헌 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (광진구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 위치 : 광진구 광나루로 351(화양백화점약국 옆 지구대) ○ 무단 사용 내용 파출소 안내간판 가로등 전원 무단 사용
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 5.7~5.30 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정방헌 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

□ 사 진 대 지

사진번호	사진 1	위 치 (노선별)	광진구 광나루로 351 (화양백화점약국 앞)			처리부서 (기관)	광진구 도로과
점검내용	파출소 안내판 가로등 전원 불법 사용			조치결과 (향후계획)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (동대문구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 동대문구 왕산로 3-07 CCTV무단 설치
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 5.1~6.3(화) 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정방헌 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

□ 사 진 대 지

사진번호	사진 1	위 치 (노선별)	동대문구 왕산로 3-07			처리부서 (기관)	동대문구 토목과
점검내용	왕산로 가로등3-07번 CCTV불법 설치			조치결과 (향후계획)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (중랑구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 5.28~6.13(금) 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정방헌 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (성북구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 5.16~5.23(금) 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (강북구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 4.1~4.25(금) 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (도봉구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 4월 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (노원구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 3.6~3.31 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (은평구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 5.8~5.30 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (서대문구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 5.1~5.31 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (마포구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 5.7~23 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (양천구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 5.2~5.27 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (강서구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 4.3~4.25 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (구로구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 3.3~3.21 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (금천구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 3.3~21 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (영등포구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 4.3~4.25 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (동작구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 6.12~6.20 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (관악구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 4.1~4.30 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (서초구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 3.~23 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (강남구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 버스승강장 및 중앙버스 승강장 광고 안내판 가로등 전원 무단 사용 도곡동 914-2 호림빌딩 앞 압구정동 481 현대APT84동 앞
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 3.1~3.28 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조 치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정방헌 (인)

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

□ 사 진 대 지

사진번호	사진 1		위 치 (노선별)	압구정동 481 압구정현대APT 84동 앞(압구정로)			처리부서 (기관)	서초구 토목과
점검내용	가로등 전원 무단 사용(교통안내시스템)				조치결과 (향후계획)

사진번호	사진 2		위 치 (노선별)	도곡동 914-2 호림빌딩앞 (남부순환로)			처리부서 (기관)	서초구 토목과
점검내용	가로등 전원 무단 사용(교통안내시스템)				조치결과 (향후계획)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (송파구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 4.1.~5.3 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정방헌 (인)

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

전기시설물(가로등) 전수조사 점검 (강동구)

구 분	주요 점검 내용
도로상 전기시설물(가로등)중 가로등 불법으로 사용여부	○ 없음
한국전기안전공사 전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 4.1~5.3 안전점검 실시 완료
기타 점검 결과	○ 풍수해 대비 도로조명시설 관리실태 조치결과 : 제출

2014. 06.

점검자 도로조명팀  공업(전기) 7급   성명 황인공 (인)

점검자 도로조명팀  공업(기계) 7급   성명 전수철 (인)