전식방지 시설물 현황

(’15년 12월 31일 기준)

□ 총 괄 표

(단위 : 개소)

구분 계	배류기	희생양극(전위측정함)	외부전원(정류기)	비 고
37	1	12	24

□ 등록대상

구 분	설치 년도	설치위치	관경	방식관로연장(m)	정류기출력	비 고
등록누락	’14	강서구 염창동 263-8 (나이아가라호텔 방향)	목동 700	2,500	60V, 30A	희생양극 전위부족으로 외부전원식으로 재설치
	’14	강서구 등촌동 630 (기아서비스 앞)	목동 700	2,500	60V, 30A	〃
	’14	강서구 화곡동 24-486 (강서구청 방향)	우장산 700	3,300	60V, 30A
	’14	양천구 신월동 205-44 (서서울공원 앞)	신월 900	5,000	60V, 30A
신 규	’15	강서구 가양동 1485-5 (황금내공원 내)	목동 1,650	4,964	60V, 60A
	’15	양천구 신정 325-9 (푸르지오 101동 건너편 도로)	신정 1,650	754	60V, 30A

※ 외부전원 : 6개소 증가(개량 2개소, 신설 4개소), 희생양극 : 2개소 감소(외부전원으로 개량)

전식시설물 세부내역

■ 배류기(1개소)

사업소별	호선	역 명	위 치	설치위치	설치년도	종류	출력	비 고
강 서	5	화 곡	강서구 화곡동 1064-6번지 앞(화곡역)	역사내 환기실	’98년	강제	60V,100A
소계		1개소

■ 희생양극 측정함(12개소)

연번	설치년도	공 사 명	설치위치	구경 (㎜)	연장 (m)	시설 (개소)	관리 (개소)	매몰 (개소)	비고
1	’02	③ 공항로	1. 송정중학교 건너	900	1,153	1	1
2	’93	④ 독산배수지 송수관로 부설공사	1. 안양천둔치 신정교 상류 배기변 2. 안양천둔치 신정교-오금교간 3. 안양천둔치 롯데마트앞 4. 안양천둔치 안양교 중간제수변	1,500	2,673	4	4	0
3	’97	⑤ 가마산길(2) 배수관로 부설공사	1. 메이플라워메버스빌앞 2. 구로경찰서앞	800	1,116	2	2	0
4	’97	⑥ 구로동길 배수관로 부설 공사	1. 동해물약국앞 2. 복권마을앞 3. 동방노래방앞	800	1,305	3	3	0
5	’97	⑦ 오류IC-동부제강간 배수관 부설공사	1. 오류1동사무소앞 2. 신오류주유소앞	800	1,337	2	2	0
소계					8,596	12	12	0

■ 외부전원법(24개소)

연번	설치년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
1	’06	양천구 목2동 517 (목동 근린공원)	1,200 1,000	742	60V, 50A
2	’06	양천구 목2동 산12-3 (목동배수지 상부)			60V, 50A	목동배수지
3	’07	양천구 목2동 산9-6 (목동배수지 송배수관(우측))	1,350 800	1,600	60V, 50A
4	’07	양천구 목2동 산9-6 (목동배수지 송배수관(좌측))	1,350 800	1,600	60V, 50A
5	‘08	양천구 신정동325-12(11단지) (고척파출소 앞)	1600	1,981	60V, 40A
6	‘08	강서구 염창동265-23 (보람아파트 앞)	1200	1,500	60V, 30A
7	‘08	강서구 등촌동78-17 (마포고등학교 앞)	1200	1,500	60V, 30A
8	‘08	강서구 화곡동 1000-2(강서구청 건너)	1200	1,673	60V, 30A
9	‘09	구로구 신도림동 271-86(신정교옆 제방)	900	1,537	60V, 10A
10	‘09	구로구 구로동 631-23(고척교옆 제방)	900	1,537	60V, 10A
11	‘09	구로구 구로동 600-45(중앙유통 옆)	700	1,425	60V, 20A
12	‘09	구로구 대림동 994-27(시흥대로 동서식품 앞)	800	1,117	60V, 10A
13	‘09	구로구 가리봉동 135-26 (디지털단지오거리 BBQ 앞)	800	374	60V, 10A
14	’11	영등포구 양화동 5-1 (영등포정수장 건너_성산대교 남단 제방)	1,200	1,589	60V, 50A
15	’11	양천구 목동 901-3 (목동배수지출입구)	1,100	1,060	60V, 30A

연번	설치년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
16	’11	양천구 목동 904-3 –목동4단지 (목4동 주민센터 건너)	1,000	720	60V, 20A
17	’11	강서구 가양동 1459-2 (공암나루근린공원내)	1,650	1,655	60V, 60A
18	’14	강서구 염창동 263-8 (SK주유소 앞)	700	2,500	60V, 30A
19	’14	강서구 등촌동 630 (기아서비스 앞)	700	2,500	60V, 30A
20	’14	강서구 화곡동 24-486 (강서재활용센터 앞)	700	3,300	60V, 30A
21	’14	양천구 신월동 205-44 (서서울호수공원 입구)	900	5,000	60V, 30A
22	’14	구로구 개봉동 198-29 (개봉역 개웅교회 옆 화단)	900	845	60V, 30A	급수운영과
23	’15	강서구 가양동 1485-5 (황금내근린공원내 테니스장 건너)	1,650	4,964	60V, 60A
24	’15	양천구 신정동 325-9 (푸르지오 101동 건너편 보도)	1,650	754	60V, 30A
소계		23개소		22,238