전식방지 시설물 현황

2014. 1.

(단위 : 개소)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	강북정수
계	348	26	34	54	11	34	67	57	47	18
배 류 기	22	5	4	5	1	1	1	3	2	0
희생양극 (전위측정함)	164	15 (기존매몰2)	20	32 (기존매몰7)	10	16	24	30 (13년매몰1)	15	2
외부전원 (정류기)	162	6	10	17	0	17	42	24	30	16

▶ 외부전원 정류기 : ’13년대비 6개소 증가(서부3, 동부2, 남부1)

▶ 희생양극 : ’13년대비 2개소 감소(남부2)

증감현황

■ 외부전원법 정류기(6개소 증가)

사업소별	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
서부	’13	은평구 구산동 200-1 서오릉로(구산사거리)	불광 700	1,933/2	60V, 40A	W-AB-2
	’13	은평구 응암동 585-50 가좌로(신응교 남단)	불광 700	2,475	60V, 40A	W-AB-8
(등록누락분)	’12	마포구 합정동 402(합정역 8번출구 남단)	와우산 700	1,000	60V, 40A	합정3구역 도시환경 정비사업 상수도관 이설공사
동부	’13	중랑구 중화동 50-13(이화교 중랑천로 상부)	용마1,350 용마1,200 용마1,000	2,727/3 2,236/3 210/3	60V, 40A	E-AB-1
	’13	중랑구 면목동 295-6(겸재교 동쪽 사거리 하단)	용마1,350 용마1,200 용마1,000	2,727/3 2,236/3 210/3	60V, 40A	E-AB-2
남부	’13	영등포구 양화동 1-103(노들길 한강공원 진입부)	대방 900	1,132	60V, 40A	희생양극 전위보강
소계		14개소		28,738

시설현황

■ 배류기(22개소)

사업소별	호선	역 명	위 치	설치위치	설치년도	종류	출력	비 고
중 부	2	동 대 문	중구 광희동 18-4(동대문 역사문화 공원역)	지상	’01년	강제	60V, 100A
	3	약 수	중구 신당동 369-9(약수역)	지상	’01년	강제	60V, 60A
	3	독 립 문	종로구 무악동 46-23	역사내 환기실	’94년	선택	60V, 150A
	4	성신여대	성북구 동소문동 5가 6-16(성신여대역)	역사내 환기실	’94년	강제	60V,100A
	6	월곡역	성북구 월곡동 37-60(월곡역)	지상	05년	강제	60V 100A
소계		5개소
서 부	5	공 덕	마포구 공덕2동 423(공덕역)	역사내 환기실	’99년	강제	60V, 100A
	2	합 정	마포구 합정동 395-43(합정역)	지상	’93년	선택	60V, 300A
	6	응 암	은평구 신사동 23-2(응암역)	지상	’01년	강제	60V, 50A
	3	녹 번 역	은평구 녹번동 48-6(녹번역)	지상	’04년	강제	60V, 50A
소계		4개소
동 부	5	광 나 루	광진구 광장동 394-28(광나루역)	역사내 환기실	’98년	강제	60V, 100A
	5	군 자	광진구 군자동 473-12(군자역)	역사내 환기실	’99년	강제	60V, 100A
	2	건대입구	광진구 화양동 6-3(건대입구역)	지상	’02년	강제	60V, 300A
	2	상왕십리	성동구 왕십리동 860(상왕십리역)	지상	’92년	선택	60V, 300A
	6	신내기지	중랑구 신내1동 41-10(신내차량기지)	지상	’01년	선택	60V, 300A
소계		5개소

사업소별	호선	역 명	위 치	설치위치	설치년도	종류	출력	비 고
북 부	4	쌍 문	도봉구 창동 661-80(쌍문역)	역사내 환기실	’94년	강제	60V, 100A
소계		1개소
강 서	5	화 곡	강서구 화곡동 1064-6번지 앞(화곡역)	역사내 환기실	’98년	강제	60V,100A
소계		1개소
남 부	2	신 림	관악구 신림동 443-10(신림역)	지상	’01년	강제	60V,100A
소계		1개소
강 남	3	매 봉	강남구 도곡동 174-3(매봉역)	역사내 환기실	’96년	강제	60V,100A
	3	남부터미널	서초구 서초동1445-13(남부터미널역)	지상	’02년	강제	60V,100A
	7	내 방 역	서초구 방배4동 871-7(내방역)	지상	’03년	강제	60V,150A
소계		3개소
강 동	2	신 천	송파구 잠실3동 주공3단지 332동 앞(신천역)	역사내 환기실	’94년	강제	150V,100A
	5	고 덕	강동구 명일동 46-4(해태백화점 앞)(신림역)	역사내 환기실	’98년	강제	60V,100A
소계		2개소

■ 희생양극 측정함(164개소)

사업소별	설치 년도	공 사 명	설치위치	구경 (㎜)	연장 (m)	시설 (개소)	관리 (개소)	매몰 (개소)	비고
중부	’98	① 새문안길외 1개소배수관 부설공사	1. 광화문로 2. 역사박물관앞 3. 신문빌딩앞 4. 적십자병원앞	1,000	1,080	4	4	0
	’99	② 효자로 일대 배수관 부설공사	1. 세종문화회관뒤 2. 사직동사무소앞 3. 연무관앞	800	971	3	3	0
	’03	③ 대현산배수지 송•배수관 부설공사	1. 청구역 학생백화점앞 2. 금성교회앞	2,000	1,059	2	2	0
	’05	④ 청계천 복원 건설공사	1. 청계천관수교밑	1,350	1,099	2	1	1
	’91~ ’92	⑤ 뚝도수원지계통 송수관로 (원효대교~서강대교간)		1,650	915	1	0	1
	’01	⑥ 남산배수지 건설공사	1. 남산배수지앞	1,200	608	1	1	0
	’96~ ’97	⑦ 강북정수장계통 정릉천 구간 송수터널		2,200	3,030	0	0	0	1개소제외
	’00	⑧ 화랑로 지하철(6-10)구간 강북수계송수	1. 두산아파트앞	2,200	4,580	1	1	0	2개소제외
	’00	⑨ 강북정수장계통 송수관로 (정릉천구간)		2,200	3,030	0	0	0	2개소제외
	’02	⑩ 월곡배수지 건설공사	1. 동덕여대정문앞	1,350 1,200 900	1,400	1	1	0
	’01	⑪ 북악터널배수지 송배수 관로공사	1. 북악터널배수지앞 2. 북악배수지송수관 A열 3. 북악배수지송수관 B열 4. 현대홈타운 5. 미도주유소옆(척병원)	2,200 1,350 1,000	1,715	0	0	0	5개소제외
소계					19,487	15	13	2

사업소별	설치 년도	공 사 명	설치위치	구경 (㎜)	연장 (m)	시설 (개소)	관리 (개소)	매몰 (개소)	비고
서부	’96~ ’97	① 백련배수지 건설공사	1. 그랜드호텔앞 교각P106앞 2. 내부순환로 교각P26앞 3. 진흥아파트 101동앞 4. 두산아파트 101동앞 5. 성우아파트 A동앞 6. 홍은주유소앞 7. 핸드폰 할인마트 앞	1,800	5,358	7	7	0
	’99	② 불광터널 배수지 배수관 부설공사	1. 불광터널배수지 유입측 2. 불광터널배수지앞 유출측 3. 장미동산앞(테니스장앞) 4. 구기면옥 건너 5. 질병관리본부 옆	1,200	1,400	5	5	0
	’95~ ‘96	③ 증산배수지 배수관 부설공사	1. 불광천 네오라이프오피스텔앞	1,000	4,530	1	1	0
	2001	④ 북악터널배수지 관로공사 (4,789×2열)	1. 문화촌공원내 공원등 7번주앞 2. 북악터널배수지(불광라인) 3. 북악터널배수지(백련라인)	1,800	9,578	3	3	0
	’91~ ’92	⑤ 뚝도수원지계통 송수관로 (원효대교~서강대교간)	1. 한강둔치(금호전기앞) 2. 한강둔치(마포빗물펌프장앞)	1,650	1,723	2	2	0
	’00	⑥ 와우산배수지 송배수관 부설공사	1. 와우산배수지입구	1,650 1,350 1,000	2,800	1	1	0
	’95~ ’96	⑦ 뚝도수원지계통 배수관 부설공사(신화빌딩옆)	1. 신화빌딩앞	800	335	1	1	0
소계					25,724	20	20	0

사업소별	설치 년도	공 사 명	설치위치	구경 (㎜)	연장 (m)	시설 (개소)	관리 (개소)	매몰 (개소)	비고
동부	’93~ ’96	① 신내택지개발구내 송수 관로부설공사	1. 신내기지옆 × 2개소 2. 봉화교 밑 × 1개소	2,400	943	4	3	1
	’97	② 아차산 배수지수계 구의로 (구의정수~자양4)	1. 성동초교입구 사거리 2. 한창주택앞 보도 3. 동서울길 90앞 주차장입구	1,350	2,180	4	3	1
	’97	③ 아차산배수지수계(구의정수장 ~배수지)송수		1,350	960	2	0	2
	’00	④ 아차산 배수지 시설공사(3차)	1. 광진교 북단 × 2개소	1,500	1,197	3	2	1
	’02	⑤ 면목배수지 건설공사	1. 우리은행 중곡동지점앞 2. 대원여고앞 3. 소아청소년진료소앞 4. 중랑청소년수련관앞(송수) 5. 중랑청소년수련관앞(배수) 6. 용마배수지삼거리(송수) 7. 용마배수지삼거리(배수) 8. 용마배수지정문앞(송수) 9. 용마배수지정문앞(배수)	1,800 1,650	908	9	9	0
	’03	⑥ 대현산배수지 송․배수관 부설공사(희생양극)	1. 대현산배수지 후문 2. 응봉삼거리 3. 중랑천둔치(응봉역측) 4. 중랑천둔치(응봉역건너)	2,200	1,478	4	4	0
	’03	⑦ 대현산배수지내 송․배수 관로 부설공사	1. 배수지 금호1동사무소뒤 2. 대현산배수지 상부산책로 3. 대현산배수지관리동옆	2,200	300	3	3	0
	’97	⑧ 면목배수지통 간선배수관부설 공사(중량천~장안동볼링센타)	1. 중랑천둔치 장평교 상류	1,000	570	1	1	0
	’97	⑨ 면목배수지통 간선배수관 (한천로~장안아파트)		1,000	900	2	0	2
소계					9,436	32	25	7

사업소별	설치 년도	공 사 명	설치위치	구경 (㎜)	연장 (m)	시설 (개소)	관리 (개소)	매몰 (개소)	비고
북부	’99	①화랑로배수관 부설공사	1. 태릉입구역 7번출구앞 2. 철길 GS슈퍼마켓앞	700	1,502	2	2	0
	’98	② 공릉배수지간 송배수관로 공사	1. 한성여객버스차고 건너(한신아파트 2동) 2. 건영2차 101동앞 3. 상계4단지 401동앞 4. 도봉운전면허시험장앞(상계주공7단지 708동앞) 5. 상계12단지앞(신한은행앞) 6. 원할머니보쌈앞(극동학원앞) 7. 노원성결교회앞(락미자연채앞) 8. 공릉터널 교차로앞	2,200 1,800 1,500 1,350 1,200 1,000 900 800 700	3,313	8	8	0	매몰개소2개소 복구(4,8)
소계					4,815	10	10	0
강서	’96	① 목동배수지 수계 양천길 배수관(목2동소공원 내)	1. 양천길 강서구청별관입구 2. 증미산역 3번 출구 3. 양천길 강서연세병원앞 4. 강서소방서 앞 화단 (’13신규 발굴)	1,200 700	2,017	4	4	0	1개소 외부전원법으로 개량 (신규 발굴)
	’97	② 목동배수지 수계 송배수관 (안양천 횡단)		1,200	0				외부전원법으로 개량 구간 561m
	’02	③ 공항로	1. 송정중학교 건너	900	1,153	1	1
	’93	④ 독산배수지 송수관로 부설공사	1. 안양천둔치 신정교 상류 배기변 2. 안양천둔치 신정교-오금교간 3. 안양천둔치 롯데마트앞 4. 안양천둔치 안양교 중간제수변	1,500	2,673	4	4	0
	’97	⑤ 가마산길(2) 배수관로 부설공사	1. 메이플라워메버스빌앞 2. 구로경찰서앞	800	1,116	2	2	0
	’97	⑥ 구로동길 배수관로 부설 공사	1. 동해물약국앞 2. 복권마을앞 3. 동방노래방앞	800	1,305	3	3	0

사업소별	설치 년도	공 사 명	설치위치	구경 (㎜)	연장 (m)	시설 (개소)	관리 (개소)	매몰 (개소)	비고
강서	’97	⑦ 오류IC-동부제강간 배수관 부설공사	1. 오류1동사무소앞 2. 신오류주유소앞	800	1,337	2	2	0
소계					8,596	16	16	0
남부	’92~ ’95	① 대방배수지 건설공사	1. 수산시장앞 2. 한냉앞 3. 대방배수지입구	2,400 2,200 1,650					’09년 외부전원 으로 보강 2,374m
	’97	② 낙성대배수지 송배수관 부설공사	1. 인헌초교앞삼거리 (낙성대배수지 앞)	1,500	680	1	1	0
	’98	③ 대방동400-406간 배수관 부설공사	1. 성수빌딩앞	800					’09년 외부전원 으로 보강 702m
	’01	④ 노량진배수지 건설공사		2,200					외부전원법 구간 418m
	’93	⑤ 독산배수지 송수관로 부설공사(1)	1. 안양천둔치 광명교 상류 2. 안양천둔치 철산교앞 3. 안양천둔치 금천교앞 4. 안양천둔치 목동운동장건너	1,500	2,121	4	4	0
	’96	⑥ 독산배수지 송수관로 부설공사(2)	1. 독산역앞 횡단보도	1,500	1,199	1	1	0
	’97	⑦ 가마산길 배수관로 부설 공사	1. 성락교회앞 2. 대림정형외과앞	800	1,090	2	2	0
	’97	⑧ 도림(2)배수관로 부설공사	1. 철도연변공원내(쌍용플래티넘ⓐ) 2. 태경철판 건너 3. 도림사거리(농협)앞 4. 등대교회앞	1,000	2,025	4	4	0
	’97~ ’99	⑨ 도림(1)배수관로 부설공사	1. 보라매고물상입구 2. 미림주유소앞 3. 우정카센타앞	1,350	1,336	3	3	0

사업소 별	설치 년도	공 사 명	설치위치	구경 (㎜)	연장 (m)	시설 (개소)	관리 (개소)	매몰 (개소)	비고
남부	’01	⑩ 금천배수지 송배수관 부설공사	1. 연우빌라 나동앞 화단1 2. 연우빌라 나동앞 화단2 3. 사진관앞 1(둘리포토) 4. 사진관앞 2(둘리포토)	1,500	1,100	4	4	0
	’00	⑪ 영등포정수장~선유도 진입로간 송수관 부설	1. 성산대교 하단 2. 노들길 한강공원 진입부 3. 선유도 진입 육교앞	1,500	1,337	3	3	0
	’06	⑫ 노들길 배수관부설	1. 노들길 한강공원 진입부 2. 노들길 선유도 진입육교 직전	900					’13년 외부전원으로 보강 1,132M
	’09	⑬ 2008년 상수도 비방식관로 전기방식공사	1. KTF멤버스센터앞(노량진삼거리KT앞) 2. 현대아파트 버스정류장 앞(’13신규발굴)	1,000	1,185	2	2	0	신규발굴
소계					13,207	24	24	0
강남	’92~ ’95	① 내방역-총신대역간 송배수관 부설공사	1. 내방역사거리 2. 반포세무서앞(제수맨홀)	700	412	2	2	0
	’96	② 수서동 41브럭간선 배관공사	1. 쟁골마을입구	1,000	820	1	1	0
	’96	③ 청담배수지-영동R송배수관 부설공사	1. 청담역앞	1,000	1,232	1	1	0
	’97	④ 우면산배수지 수계 송수관 부설공사	1. 외교센타앞(중앙안전지대) 2. 양재역 횡당보도옆 3. 양재육교 우리은행앞	1,800	1,259	3	3	0
	’98~ ’99	⑤ 선릉로 배수관 부설공사	1. 개포2단지앞(중학교 맞은편) 2. 개포고등학교앞(버스정류장앞)	1,500 800	1,584	2	2	0

사업소별	설치 년도	공 사 명	설치위치	구경 (㎜)	연장 (m)	시설 (개소)	관리 (개소)	매몰 (개소)	비고
강남	’01	⑥ 암사정수장수계 송수관로 부설공사	1. 탄천주차장J구역앞 2. 강남면허시험장앞 3. 휘문고교정문앞 4. 풍림아이원 103동앞 5. 개나리아파트(도성초교앞) 6. 한솔필리아앞(이마트 앞) 7. 개나리아파트 202동앞 8. 강남세브란스 사거리 9. 삼호아파트 101동앞 10. 도곡진달래주유소앞 11. 도곡1동사무소앞 12. 동명엔터프라이즈앞 13. 풍전빌딩앞(GS주유소 앞) 14. 국제전자센타앞 15. 서초3동 입구(서초3동 사거리) 16. 안정형외과 앞(서울고교 전) 17. 우리빌딩앞 18. 서울메트로앞 19. 청광아트빌앞	2,200 1,800 1,650 1,200	24,971	19	19	0
	’05	⑦ 서초배수지 수계외 3개소	1. 서초IC 입구 2. 우면산가압장 입구(2013년매몰)	1,350	499	2	1	1
소계					30,777	30	29	1

사업소별	설치 년도	공 사 명	설치위치	구경 (㎜)	연장 (m)	시설 (개소)	관리 (개소)	매몰 (개소)	비고
강동	’97	① 고덕동 87브럭외 4개 브럭간선 배관공사		700					외부전원법 구간2,724m
	’97	② 암사정수장 수계 송수관 부설공사	1. 한강둔치 게이트볼장옆	2,200	2,960	1	1	0
	’05	③ 길동배수지 송배수관로 공사	1. 방아다리길 생터공원버스정류장 2. 방아다리길 145번가로등주 3. 방아다리길 163번가로등주 4. 대명초교사거리 5. 길동배수지내 진입로 관리실옆 6. 길동배수지내 항입구 삼거리 7. 생태공원앞 사거리 8. LG자이아파트 109동앞 9. LG자이아파트 102동앞 10. SK길동주유소앞 11. 안경박사 앞 12. LG BestShop 앞 13. 양병원앞 14. 길동사거리앞	1,650 1,500 1,350	4,412	14	14	0
소계					7,372	15	15	0

사업소별	설치 년도	공 사 명	설치위치	구경 (㎜)	연장 (m)	시설 (개소)	관리 (개소)	매몰 (개소)	비고
강북정수	’92	① 구리인터체인지 구간내 강북수계 송수관	1. 배기변 (No-8) : No.23 2. 배기변 (No-9) : No.25	2,400		0	0	0	‘10.12. 외부전원법으로 변경 (7,892)
	’92~ ’94	② 덕소 우회도로 개설구간 도수관 부설공사	1. 취수장앞	2,600		0	0	0	2,550×2열
	’92~ ’95	③ 왕숙천 구간내 강북수계 송수관 부설공사	1. 신축관 (No-1) : No.7 2. 신축관 (No-2) : No.9 3. 배,제,신축관 (No-3) : No.11 4. 배기변 (No-4) : No.15 5. 배기변 (No-5) : No.17 6. 신,제,퇴수변 (No-6) : No.19 7. 배기변 (No-7) : No.21	2,400		0	0	0	‘10.12. 외부전원법으로 변경 (13,353)
	’93	④ 강북도로개설구간 도송관 부설공사	1. 정수장 정문앞	2,600 2,400	1,320	1	1	0
	’93~ ’99	⑤ 강북정수장 건설공사 (정수장 관내)	1. 정수장 본관뒤	2,400	2,298	1	1	0
소계					3,618	2	2	0
총계					136,548

■ 외부전원법(156개소)

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
중부	’07	성북구 석관동 6-1(AB2-5)-두산아파트 앞	1,650	2,372	60V, 30A
	‘08	중구 을지로2가 149-10(AB5-4)-을지로2가역	1,500	1,750	60V, 30A
	‘08	중구 소공동 100(AB5-5)-환구단 앞	1,500	909	60V, 30A
			1,000	841
	’12	중구 방산동 92-1(방산시장 앞) (C-AB-4)	800	1,527	60V, 30A
	’12	종로구 동숭동 1-124(마로니에 공원) (C-AB-5)	800	1,429	60V, 40A	2013년7월1현재 이설중
			700	862
	’12	성북구 삼선동4가 104-1(코오롱A 앞) (C-AB-6)	800	1,805	60V, 30A
소계		6개소		11,495

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
서부	‘08	서대문구 북아현동 915-북아현동	700	1,102	60V, 30A
	’11	마포구 합정동 414-25-합정역 6번출구	800	1,000	60V, 30A	관로이설 현황 미정리분
	’12	은평구 갈현동 418-1(W-AB-1)-은평장례식장뒤 주차장	700	1,701	60V, 40A
	’12	은평구 대조동 224-26(W-AB-2)-구산역 휴대폰 매장앞	700	2,726	60V, 40A
	’12	서대문구 북가좌동 371-1(W-AB-9)-불광천 입구	700	1,526	60V, 40A
	’12	마포구 상암동 1170-2(W-AB-11)-중동교옆	1,350	1,718	60V, 40A
	’12	마포구 성산동 393-2(W-AB-12)-성산아파트101동앞	1,350	2,055	60V, 40A
	’12	마포구 합정동 402-합정역 8번출구 남단	와우산700	1,000	60V, 40A	관로이설 현황 미정리분
	’13	은평구 구산동 200-1 서오릉로(W-AB-2)-구산사거리	불광700	966	60V, 40A	연장=1,933/2
	‘13	은평구 응암동 585-50 가좌로(W-AB-8)-신응교 남단	불광700	2,475	60V, 40A
소계		10개소		16,269	60V, 30A

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
동부	’03	성동구 대현산 배수지내 -중부	2,000	300	60V, 20A
	’03	성동구 대현산 배수지내 -터널	2,000	300	60V, 20A
	’07	구의아리수정수센터내	1,650	2,140	60V, 30A
	’07	광진구 능동 18-16(AB2-1) -구의사거리 버스정류장	1,650	2,372	60V, 30A
	’07	동대문구 답십리동 540(AB1-3) -신답사거리	1,350	2,140	60V, 30A
	’08	성동구 성수동1가 685-156 -서울숲	2,200	1,750	60V, 30A
	’08	성동구 행당동 130-9 -삼부아파트 앞	1,500	1,750	60V, 30A
	’11	동대문구 이문동 352-2(1지점) -중랑천 신이문 빗물펌프장 옆	1,650	2,372	60V, 50A	10년 발주, ‘11년 설치 월계수계-1
	’11	중랑구 면목동 1049-2(2지점) -중랑천 래이안 장안2차아파트 앞	1,650	2,372	60V, 70A	10년 발주, ‘11년 설치 월계수계-2
	’11	동대문구 장안동 24-2(3지점) -중랑천 동대문 주민센타 앞	1,650	2,372	60V, 50A	10년 발주, ‘11년 설치 월계수계-2
	’11	동대문구 용답동 241-1(4지점) -군자교 상단	1,650	2,372	60V, 50A	10년 발주, ‘11년 설치

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
동부	’12	광진구 자양동 658-162(E-AB-18) -잠실대교 북단 사거리	900	1,627	60V, 40A
	’12	광진구 구의동 609-1(E-AB-21) -구의정수장 정문앞 울타리	1,200	2,442	60V, 40A
	’12	광진구 구의동 596-6(E-AB-22) -부광교회 앞	900	3,908	60V, 40A
	’12	성동구 하왕십리동(E-28-26) -신당6동 현대아파트 앞	1,000	1,572	60V, 40A
			900	402
			800	298
			700	70
	’13	중랑구 중화동 50-13(E-AB-01) -이화교 중랑천로 상부	1,350	908	60V, 40A	연장=2,723/3
			1,200	745		연장=2,236/3
			1,000	70		연장= 210/3
	’13	성동구 하왕십리동(E-28-26) -신당6동 현대아파트 앞	1,350	908	60V, 40A	연장=2,723/3
			1,200	745		연장=2,236/3
						연장= 210/3
			1,000	70
소계		17개소		13,695

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
강서	’06	양천구 목2동 517 -목동 근린공원	1,200 1,000	742	60V, 50A
	’06	양천구 목2동 산12-3 -목동배수지 상부			60V, 50A	목동배수지
	’07	양천구 목2동 산9-6 -목동배수지 송배수관(우측)	1,350 800	1,600	60V, 50A
	’07	양천구 목2동 산9-6 -목동배수지 송배수관(좌측)	1,350 800	1,600	60V, 50A
	‘08	양천구 신정동325-12(11단지) -고척파출소 앞	1600	1,981	60V, 40A
	‘08	강서구 염창동265-23 -보람아파트 앞	1200	1,500	60V, 30A
	‘08	강서구 등촌동78-17 -마포고등학교 앞	1200	1,500	60V, 30A
	‘08	강서구 화곡동 1000-2(강서구청 건너)	1200	1,673	60V, 30A
	‘09	구로구 신도림동 271-86(신정교옆 제방)	900	1,537	60V, 10A
	‘09	구로구 구로동 631-23(고척교옆 제방)	900	1,537	60V, 10A
	‘09	구로구 구로동 600-45(중앙유통 옆)	700	1,425	60V, 20A
	‘09	구로구 대림동 994-27(시흥대로 동서식품 앞)	800	1,117	60V, 10A
	‘09	구로구 가리봉동 135-26 -디지털단지오거리 BBQ 앞	800	374	60V, 10A
	’11	영등포구 양화동 5-1 -영등포정수장 건너 (성산대교 남단 제방, A-22)	1,200	1,589	60V, 50A
	’11	양천구 목동 901-3 (목동배수지출입구, A-24)	1,100	1,060	60V, 30A
	’11	양천구 목동 904-3 -목동4단지 (목4동 주민센터 건너, A-25)	1,000	720	60V, 20A
	’11	강서구 가양동 1459-2 (공암나루근린공원내, A-27)	1,650	1,655	60V, 60A
소계		17개소		21,610

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
남부	’01	노량진배수지(대방관로)	2200	102	100V, 30A
	’01	노량진배수지(상도관로)	1350	150	100V, 20A
	’04	상도배수지(유입관)	1350	130	60V, 20A
	’04	상도배수지(유출관)	1200	320	60V, 20A
	’08	동작구 흑석동 2-1(AB1-11) -한강둔치 흑석동	2,200	1,500	60V, 30A
	’08	동작구 본동 475-1(AB1-12) -한강둔치 본동	2,200	1,721	60V, 30A
	’08	관악구 봉천동 212-3(AB3-1) -인헌초교 옆	1,500	1,700	60V, 30A
	’08	관악구 봉천동 1657-1(AB3-2) -봉천동 OK안경 앞	1,500	1,700	60V, 30A
	’08	금천구 독산3동899-6(AB4-1) -구로한방병원 앞	1,500	1,900	60V, 30A
	’08	관악구 신림동 1578-51(AB4-2) -포그니산부인과 앞	1,500	1,900	60V, 30A
	’08	관악구 봉천동 945-2(AB4-3) -강남 효병원 앞	1,500	1,949	60V, 30A
	’08	관악구 봉천동 1674-19(AB4-4) -대화빌딩 앞	1,200	733	60V, 30A
			1,000	1,480
	’08	영등포구 양평동6가 1-1(AB6-1) -영등포정수장 건너	2,000	1,900	60V, 30A
	’08	영등포구 양평동3가 57-1(AB6-2) -안양천 둔치 목동교	2,000	519	60V, 30A
			1,800	300
			1,500	1,081
	’08	영등포구 문래동5가 25-1(AB6-3) -신정교	1,500	1,900	60V, 30A

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
남부	’09	동작구 대방동 466-59(T-1) -보라매역	800	700	60V, 20A
	’09	동작구 본동 258-1(T-2) -노량진배수지	2,200	1,100	60V, 40A
	’09	동작구 대방동 69(T-3) -대방빗풀펌프장	2,200	1,100	60V, 40A
	’09	동작구 대방동 350-5(T-4) -대방배수지 입구	2,200	1,100	60V, 40A
	’09	동작구 본동 258-1(상도11) -한강대교 입구	1,000	700	60V, 10A
	’09	동작구 본동 492-2(상도12) -극락정사 앞	1,000	475	60V, 10A
	’09	동작구 노량진동 235-27(상도13) -동작구청 버스정류장 앞	700	958	60V, 20A
	’09	동작구 대방동 78-4(대방14) -대방 빗물펌프장 건너	1,650	1,966	60V, 20A
	’09	동작구 대방동 72-2(대방30) -대방 웨딩홀 앞	700	696	60V, 10A
	’09	영등포구 영등포2가 97(A15-1) -서울교 직전	1650	1,120	60V, 20A
	’09	영등포구 당산동121-248(A15-2) -당산동 결핵협회 앞	1650	1,120	60V, 20A
	’09	영등포구 당산동 3가 560-2(A16) -국립 농수산물 검사소 앞	1500	2,054	60V, 20A
	’09	영등포구 양평동 493(A17-1) -오목교	1000	1,500	60V, 20A
	’09	영등포구 문래동5가 31(A17-2) -신정교 직전	1000	1,500	60V, 20A
	’09	영등포 양평동5가 66-1(A19-1) -선유도역 2번 출구	900	1,073	60V, 10A

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
남부	’09	영등포구 양평동4가 200-1(A19-2) -선유도역 3번출구	900	600	60V, 40A
	’09	영등포구 당산동 9-15(A19-3) -펠리체아트홀(효성해링턴 타워)	900	600	60V, 40A
	’09	영등포구 당산동4가 39-16(A20) -성산빌딩 앞(당산동 유원아파트)	800	1,760	60V, 20A
	’09	영등포구 문래동2가 36-13(A21-1) -도림교 직전	700	1,425	60V, 20A
	’09	영등포구 당산동 121-258(A23) -현대 뉴스타 오피스텔 건너	1000	1,572	60V, 20A
	’09	영등포구 신길동4879(A24) -성남고 입구	700	1,649	60V, 20A
	’09	영등포구 신길동10-54(A25) -제과학교 앞	700	1,444	60V, 20A
	’09	영등포구 영등포8가80-4(A26) -푸르지오ⓐ 앞	700	1,635	60V, 20A
	’09	영등포구신길동190-191(보도)(A27-1)	800	1,134	60V, 10A
	’09	영등포구신길동238-49(보도)(A27-2) -신길동 성모의원 앞	800	1,134	60V, 10A
	’09	양등포구 대림동989-15(보도)(A28-1) -대림동 대신증권 앞	800	1,117	60V, 10A
	’13	영등포구 양화동 1-103 – 노들길 한강공원 진입부	대방900	1,132	60V, 30A	희생양극 전위보강
소계		42개소		52,217

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
강남	’07	강남구 대치동 512(AB3-8) -대치근린공원 앞(학여울역)	2,200	1,578	60V, 30A
	’07	양재배수지(AB3-10) -우면산 가압장	2,200	1,578	60V, 30A
	’08	압구정동 386(AB1-7) -한남대교 상류	2,200	2,000	60V, 30A
	’08	잠원동 122-2(AB1-8) -신반포 2지구(반포대교 상류)	2,200	2,000	60V, 30A
	’08	반포동 115-5(AB1-9) -반포대교 하류	2,200	2,000	60V, 30A
	’08	반포동 1338(AB1-10) -동작대교 상류	2,200	2,000	60V, 30A
	’08	서초동 산50-2(AB2-1) -소방학교 입구	1,350	715	60V, 30A
			1200	885
	’08	방배동 505-2(AB3-3) -사당 변전소 앞	1,500	1,700	60V, 30A
	’08	서초동 산150-124(AB3-4) -국악원 서측	1,500	1,700	60V, 30A
	’08	서초동 413-1(AB3-5) -우면산 약수터 입구	1,500	1,800	60V, 30A
	’09	강남구 개포동 180-3(A-1) -영동5교 남단(개포동역)	900	625	60V, 10A
	’09	강남구 삼성동 79-1(A-31) -영동대교 남단	1,500	1,164	60V, 20A
	’09	강남구 삼성동 91-34(A32) -안암빌딩 앞(코엑스 사거리)	1,000	619	60V, 10A
	’09	강남구 삼성동 44-18(A34-1) -삼성동 우성빌딩 앞	900	1,263	60V, 10A

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
	’09	강남구 논현동 277-27(A34-2) -이안오피스텔 앞	900	1,263	60V, 10A
	’09	강남구 청담동 77-4(A-35) -삼성배수지 내	900	1,218	60V, 20A
	’09	강남구 압구정동 508(A-36) -한양아파트 앞	700	1,005	60V, 10A
	’09	강남구 청담동 139-32(A-37) -삼익아파트 10동 앞	1,000	543	60V, 10A
	’09	강남구 청담동 139-32(A-38) -삼익아파트 11동 앞	700	758	60V, 10A
	’11(‘12)	반포공원내 KT반포지사앞(A-003)	900	3,261	60V, 30A	11년 발주, ‘12년 설치
	’11(‘12)	방배서문고 후문앞(A-003-1)	900	3,261	60V, 30A	11년 발주, ‘12년 설치
	’11(‘12)	반포체육회관앞 공원내(A-005) -서초 구민체육센터	700	1,475	60V, 30A	11년 발주, ‘12년 설치
	’11(‘12)	잠원동 강변아파트앞(A-002-1)	700	3,153	60V, 30A	11년 발주, ‘12년 설치
	‘13	압구정 로데오 6번 출구 (’13년 신설)	?	?	?	9호선 기부체납
소계		24개소		37,564

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
강동	’07	강동구 고덕동 184-5 -삼우 카센터 앞(구 한국타이어)	700	341	60V, 5A
	’07	강동구 고덕동 165-5건너편 -고덕동 뒷길374(강일동 입구 삼거리)	700	340	60V, 5A
	’07	광암아리수정수센터(AB3-1) -수리반 옆	2,,200	1,578	60V, 30A
	’07	하남시 감일동 399(AB3-2) -서부초교 버스정류장	2,200	1,578	60V, 30A
	’07	송파구 방이동 52-3(AB3-5) -방이동 주민센터 앞	2,200	1,578	60V, 30A
	’07	송파구 석촌동 265-8(AB3-6) -석촌동 주민센터 앞	2,200	1,578	60V, 30A
	’07	송파구 잠실동 341-16(AB3-7) -탄천1교 하단 녹지	2,200	1,578	60V, 30A
	’07	광암아리수정수센터(AB4-1) -계근대 옆	2,200	1,893	60V, 30A
	’07	하남시 감일동 399(AB4-2) -서부초교 버스정류장 지나 30m	2,200	1,893	60V, 30A
	’07	송파구 방이동 35-1(AB4-5) -송파구청 사거리	1,800	1,893	60V, 30A
	’07	송파구 잠실동 24(AB4-6) -석촌 나들목 입구	1,500	1,893	60V, 30A
	’07	송파구 마천동 22-3(AB5-1) -성내2교 앞	800	2,480	60V, 30A
	’07	송파구 오금동 8-5(AB6-1) -대림아파트 입구(선수촌아파트 건너)	1,000	2,700	60V, 30A
	‘08	강동구 암사동 613-14(AB1-2) -암사 지하차도 입구	2,200	1,935	60V, 30A
	‘08	강동구 천호동 344-4(AB1-3) -광진교 상류	2,200	1,935	60V, 30A

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
강동	‘08	송파구 풍납동 211-2(AB1-4) -천호 올림픽 대교 중간	2,200	1,935	60V, 30A
	‘08	송파구 신천동 1(AB1-5) -신천 나들목 옆	2,200	1,935	60V, 30A
	‘08	송파구 잠실동 1(AB1-6) -잠실대교 상류	2,200	1,935	60V, 30A
	’09	송파구 잠실동 347(삼전사거리) -코마코 앞	900	924	60V, 10A
	’09	송파구 잠실동 175-5 -종합운동장 사거리	900	397	60V, 10A
	’09	강동구 성내동 107-10 -영파여중고 앞	800	1,348	60V, 10A
	’09	강동구 둔촌동 520-1(둔촌주공1단지) -둔촌동역 사거리	1,200	1,506	60V, 20A
	’09	송파구 잠실동 31(잠실주공5단지) -잠실대교 남단	1,000	645	60V, 10A
	’09	송파구 잠실동 19-10(신천역 6번출구)	900	1,285	60V, 10A
	’10	강동구 둔촌동 238-8 -서하남 IC사거리	2200	917	60V, 10A
	’10	강동구 둔촌동 359-2 -동북고교 버스정류장 앞	2200	917	60V, 10A
	’10	강동구 둔촌동 237-2(동북고등학교 앞) -방이119안전센터 맞은편	2200	990	60V, 10A
	’10	강동구 둔촌동 533-5(둔촌사거리) -준천주공 209동 앞	2200	990	60V, 10A
	‘12	송파구 잠실동 42(석촌호수앞사거리) -삼전도비 앞	700	265	60V, 10A	지하광장조성관련 이설
	’12	강동구 고덕동 659(고덕근린공원삼거리)	700	2,070	60V, 30A	도로개설로 R-3~8철거후 신설
소계		30개소		43,252

연번	설치 년도	설치위치	관경	방식관로 연장(m)	정류기출력 (V, A)	비 고
강북정수	’97	2 Unit 침전지 앞	1,000	355	50V, 20A
	’97	정수지 앞	1,000	676	50V, 20A
	’09	남양주시 와부읍 도곡리 취수장(AB-1) -취수장 내	2,600	1,567	60V, 50A
	’09	남양주시 와부읍 도곡리 1124(AB-2) -아리스빌 앞(우창) 두산위브111동 앞	2,600	1,567	60V, 50A
	’09	남양주시 와부읍 덕소리 524-8(AB-3) -한솔강변 102동 앞	2,600	1,567	60V, 50A
	’09	남양주시 와부읍 덕소리 600-64(AB-4) -현대홈타운 101동	2,600	1,567	60V, 50A
	’09	남양주시 와부읍 삼패동 630(AB-5) -미사대교 북단 14번 교각(골프연습장 건너)	2,600	1,566	60V, 50A
	’09	남양주시 와부읍 삼패동 432 정수장 후문 앞(AB-6)	2,600	1,566	60V, 50A
	’10	남양주시 삼패동 607-12(AB-1) -한전 측문 앞	2400	3,225	60V, 50A	2,400×3×1,075m
	’10	구리시 수택동 115-2(AB-2) -토평교 앞	2400	3,225	60V, 50A	2,400×3×1,075m
	’10	구리시 수택동 130-1(AB-3) -가운배수문 앞	2400	3,225	60V, 50A	2,400×3×1,075m
	’10	남양주시 도농동 324(AB-4) -왕숙교배수문 앞	2400	3,225	60V, 50A	2,400×3×1,075m
	’10	남양주시 도농동 260-4(AB-5) -도농 제1빗물펌프장 앞	2400	3,225	60V, 50A	2,400×3×1,075m
	’10	남양주시 도농동 327-5(AB-6) -도농 제2빗물펌프장 앞	2400	3,225	60V, 50A	2,400×3×1,075m
	’10	남양주시 도농동 325-3(AB-7) -왕숙천 하부	2400	3,225	60V, 50A	2,400×3×1,075m
	’10	구리시 인창동 654-18(AB-8) -인창교차로 옆	2400	3,225	60V, 50A	2,400×3×1,075m
소계		16개소		36,231